**REMONT POMIESZCZEŃ**

**Komendy Powiatowej Policji w Głogowie**

**Sala odpraw parter stara część**

- wymiana lamp 40 W LED 60x60 – 6 szt.

- malowanie sufitu – 32,56 m2, ściany – 87,80 m2

**RAZEM**

**- wymiana lamp 40 W LED 60x60 – 6 szt.**

**- malowanie sufit – 32,56 m2 , ściany – 87,80 m2**

**I piętro nowa część**

**Technicy Kryminalistyki**

**Pomieszczenie nr 117**

- montaż włącznika światła w pomieszczeniu

- wymiana lamp 120 cm – 3 szt.

- malowanie sufit – 13,82 m 2

**Pomieszczenie nr 117 korytarz**

- wymiana lamp 120 cm - 3 szt.

- montaż lampy LED 24W 60x60 - 1 szt.

- malowanie sufit – 13,05 m2 , ściany – 25,16 m2

**Pomieszczenie 117A**

- wymiana lamp 120 cm – 3 szt.

- malowanie sufit – 14,69 m2

**Pomieszczenie nr 124**

- wymiana lamp – 3 szt.

- malowanie sufit – 10,88 m2, ściany – 36,20 m2

**Pomieszczenie nr 120**

- wymiana lamp 120 cm – 3 szt.

- malowanie sufit – 11,28 m2 , ściany – 37,50 m2

**Pomieszczenie nr 125**

- wymiana lamp 120 cm – 3 szt.

- malowanie sufit – 11,78 m2

**Pomieszczenie nr 119**

- wymiana lamp 4 szt.

- malowanie sufit – 12,97 m2

**Pomieszczenie nr 118**

- wymiana lamp 120 cm – 3 szt.

- malowanie sufit – 11,78 m2

**RAZEM**

**- wymiana lamp 120 cm – 25 szt.**

**- montaż lampy 60 x 60 24 W – 1 szt.**

**- montaż włącznika oświetlenia – 1 szt.**

**- malowanie sufit - 100,25 m2 , ściany – 73,70 m2**

**II piętro nowa część**

**Sekretariat Komendanta**

- wymiana lamp – 4 szt.

- malowanie sufit – 19,38 m2 , ściany - 47,17 m2

**Pomieszczenie nr 219 Komendant**

- wymiana lamp 120 cm – 8 szt.

- malowanie sufit – 30,94 m2 , ściany – 60,35 m2

**Pomieszczenie nr 220 Zastępca Komendanta**

- wymiana lamp 120 cm – 4 szt.

- malowanie sufit – 15,16 m2 , ściany – 42,10 m2

**RAZEM**

**- wymiana lamp 120 cm – 16 szt.**

**- malowanie sufit – 65,48 m2 , ściany – 149,62 m2**

**Wydział Kryminalny , Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą**

**Pomieszczenie nr 206**

- wymiana lamp 120 cm - 4 szt.

- malowanie sufit – 20,63 m2, ściany – 45,69 m2

**Pomieszczenie nr 207**

- wymiana lamp 120 cm - 4 szt.

- malowanie sufit – 20,63 m2, ściany – 45,69 m2

**Pomieszczenie nr 205**

- wymiana lamp 120 cm – 4 szt.

- malowanie sufit – 21,25 m2 , ściany – 46,39 m2

**RAZEM**

**- wymiana lamp 120 cm – 12 szt.**

**- malowanie sufit – 62,51 m2 , ściany**

***OGÓŁEM***

***- lampy 120 cm – 53 szt.***

***- lampy 40 W 60 x60 LED – 6 szt.***

***- lampa 24 W 60x60 LED – 1 szt.***

***- włącznik oświetlenia – 1 szt.***

***- przewód ok. 6 m***

***- malowanie***

***Sufit - 260,81 m2  ściany – 448,87 m2***