Jastrzębie, 29.10.2024 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Skarb Państwa – 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu,** ul. Obornicka 100-102, Sekcja Obsługi Infrastruktury Jastrzębie, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

***„Wykonanie rocznego przeglądu i konserwacji sprężarki Wojskowej Straży Pożarnej -- SOI Jastrzębie****”.*

1. Zamawiający: 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102. Uzgodnienia i szczegóły zamówienia w jego imieniu realizuje Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury Jastrzębie p. Sebastian Matyjaszczuk.
2. Dane kontaktowe: poprzez tel. 261 662 285, kom. 512 904 214.
3. Rodzaj i ilości sprzętu:.

Dane sprężarki:

Typ sprężarki: Sprężarka wysokociśnieniowa do powietrza oddechowego lub

gazów technicznych.

Model: MCH 8-11/EM STANDARD

Type: SC000165

S/N: 016

Motor: Electrico

Power: 3KW 230V 5CHz

Zakres prac powinien obejmować:

* System sprężający :blok sprężający i obwód transportujący.
* System napełnienia butli elastyczne węże napełniające, nawet jeśli są   
  w dobrym stanie należy je poddawać wymianie na nowe.
* Wymiana oleju.
* Wymiana filtra wlotowego, filtra wstępnego.
* Wymiana części mechanicznych, w razie konieczności.

Warunki realizacji:

1. Warunkiem wykonania prac jest posiadanie odpowiednich uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Pracę należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
3. Wszystkie czynności związane z zakresem prac należy wykonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną, dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń.
4. Wykonawca wykonuje pracę własnym sprzętem.
5. W trakcie przeglądu technicznego filtry, płyny, materiały serwisowe zostaną wliczone w cenę usługi.
6. Koszty dojazdu należy uwzględnić w kosztach wykonani usługi.
7. Termin wykonania usługi do 20.11.2024 r.

**UWAGA**: Wykonawca zobowiązany będzie do przyjazdu do siedziby Zamawiającego, tj. Jastrzębie, 46-100 Namysłów, woj. Opolskie.

1. Termin wykonania usługi – do 10 dni od daty podpisania zlecenia.
2. W przypadku podjęcia decyzji o możliwości realizacji usługi prosimy o jej wycenę i wypełnienie formularza ofertowego oraz ich umieszczenie w postaci jednego pliku „pdf” na **platformie zakupowej**.

Załączniki:

* Formularz ofertowy 1 egz. na 1 str.
* Klauzula informacyjna 1 egz. na 1 str.

UWAGA:

1. Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

3. Załącznikiem do zapytania ofertowego jest wzór formularza ofertowego zawierającego klauzulę informacyjną dot. RODO.