*załącznik nr 1*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zadanie pn. ***„Wymiana bramy garażowej, przemysłowej automatycznej w Komisariacie Policji Bydgoszcz Śródmieście, ul. Poniatowskiego 5.”.***

**Przedmiot zamówienia:**

a) CPV - nazwa i kod

bramy garażowe – 44221300-8

b) Dostawa, usługa, **robota budowlana**

c) Opis przedmiotu zamówienia określa:

* projekt umowy

d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

* demontaż i utylizacja starej bramy segmentowej garażowej automatycznej przemysłowej z napędem,
* przygotowanie do montażu nowej bramy **5,00 m X 2,90 m**,
* dostawa i montaż nowej bramy **(KOLOR ZEWNĘTRZNY ANTRACYT, KOLOR WEWNETRZNY BIAŁY)** segmentowej garażowej **przemysłowej** z napędem, kompletem automatyki i fotokomórkami. Zarówno brama jak i napęd muszą być przystosowane do intensywnego użytkowania tzn. wiele dziennych cykli otwarć i zamknięć,
* optyczne zabezpieczenie dolne,
* nowa brama segmentowa musi posiadać **środkowy panel przeszklony w ramach aluminiowych** (zdjęcie starej bramy poglądowe)
* sekcje bramy stalowe, blacha ocynkowana ogniowo i powlekana poliestrem o grubości 0,5mm,
* system prowadzenia konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo,
* wał ze sprężynami skrętnymi skrętnymi, wytrzymałość sprężyn min. 25000 cykli,
* zabezpieczenie w przypadku zerwania linek, zabezpieczenia w przypadku pęknięcia sprężyn,
* rygiel wewnętrzny + uchwyt dwustronny,
* wykonanie kompletnych połączeń elektrycznych uruchomieniem bramy i przekazanie do eksploatacji.
* **gwarancja minimum 3 lata**

**5. POZOSTAŁE INFORMACJE – WSPÓLNE DLA CAŁEGO ZAKRESU PRAC.**

**W cenie oferty należy ująć także koszt przeglądów i czynności serwisowych wraz z materiałami w okresie udzielonej 3 letniej gwarancji na zamontowane nowe urządzenia.**

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami bhp i p.poż, w uzgodnieniu ze zlecającym (Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy).

W celu dokonania wyceny Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 po wcześniejszym skontaktowaniu się z przedstawicielem Zamawiającego. Do kontaktu ze strony KWP WJiR wyznaczony jest Michał Bzdawski tel. 500 030 128

Wykonawca będzie zobowiązany na 3 dni przed rozpoczęciem robót przekazać listę osób (z nr dokumentu tożsamości ) oraz listę pojazdów (z podaniem marki i nr rejestracyjnymi), biorących udział w realizacji zamówienia. Roboty będą mogły być wykonywane tylko w obecności pracowników Policji, w godzinach pracy jednostki tj. 7³º- 15³º.