Wrocław dnia 06.11.2024r

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zamawiający:**

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33; 50-040 Wrocław

Osoba do kontaktu: Jacek Adamczyk tel: 47 871 13 89

**Miejsce wykonania zamówienia:**

Komisariat Policji w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Złotostocka 20; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

**Przedmiot zamówienia:**

Wykonanie opinii technicznej dotyczącej oceny stanu technicznego budynku Komisariatu Policji po zalaniu w wyniku powodzi, sposobu naprawy powstałych uszkodzeń oraz wyceny ich kosztów.

**Opracowanie powinno zawierać:**

Ocenę stanu technicznego budynku oraz określenie sposobu naprawy uszkodzeń w tym:

* ocenę stanu konstrukcji budynku,
* ocenę stanu elementów wykończenia budynku tj: tynki, pokrycia podłóg, stolarka,
* ocenę stanu izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i ocieplenia budynku,
* ocenę stanu technicznego instalacji elektrycznej w tym sieć logiczna, sieć niskoprądowa, monitoringu, cctv, kontroli dostępu oraz osprzętu.
* ocenę instalacji wod kan, cwu, zwu, co, kotłowni.
* określenie sposobu osuszenia, dezynfekcji oraz deodoryzacji Posterunku Policji po zalaniu wadami powodziowymi zmieszanymi z olejem opałowym.
* propozycję odtworzenia kotłowni z uwzględnieniem możliwości zmiany źródła ogrzewania.
* wycenę kosztów robót budowlanych na bazie obwiązujących programów do kosztorysowania i aktualnych cenników.
* osoby realizujące zamówienie powinny legitymować się odpowiednimi uprawnieniami umożliwiające wykonanie opinii oraz wyceny

**Warunki wykonania prac:**

Termin wykonania prac 16 grudzień 2024r

Termin płatności: 30 dni

**UWAGA!**

**Przed złożeniem ofert zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania oferowanej ceny.**

Osoba do kontaktu ze strony KP Kamienie Ząbkowicki – Krzysztof Strzelec tel: 695 921 028