Dubliny, 06.11.2024r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W CELU USTALENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYGNALIZACJI OPTYCZNO AKUSTYCZNEJ W SYSTEMIE SSWIN

- Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa i montaż elementów zgodnie z poniższą tabelą.

Sygnalizatory należy zamontować na pasie ochronnym Zakładu Karnego
w Dublinach, natomiast pozostałe elementy w serwerowni w budynku wartowni.  Należy dokonać niezbędnych zmian konfiguracyjnych w centrali alarmowej Integra 128, do której należy podłączyć wyżej wymienione elementy.

Konfiguracja systemu musi zapewniać załączenie sygnalizatora optyczno- akustycznego w momencie wywołania alarmu z barier mikrofalowych, bądź otwarcia  wejść na pas ochrony. Wykonana sygnalizacja optyczno-akustyczna musi mieć możliwość załączenia bądź dezaktywacji na panelu dotykowym obsługiwanym przez pracownika SW w budynku wartowni.

Sygnalizatory należy zamontować w miejscu wskazanym przez inwestora,                              a niezbędne okablowanie oraz dodatkowe materiały instalacyjne należy wliczyć                     w cenę inwestycji.

Gwarancja na dostarczoną barierę mikrofalową i wykonane prace musi wynosić min. 24 miesiące.

- Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena

- Termin i warunki realizacji zamówienia

Zamówienie musi zbyć zrealizowane do 20 grudnia 2024 r. Zamówienie należy dostarczyć i zamontować w Zakładzie Karnym w Dublinach, 11-430 Korsze, Dubliny 16.

Dostawa i montaż muszą być wliczone w cenę.