**Malowanie korytarzy, klatki schodowej w KMP Wałbrzych.**

1. Klatka schodowa

-sufity 30 m2

ściany 100 m2

- malowanie lamperii do wys. 1,5 m farbą olejną

+ 60 m2 na przyziemie koło rozdzielnicy el.

- wymiana 4 lamp oświetleniowych  na LED 60x60 cm

- malowanie drzwi wahadłowych (dwuskrzydłowych) i 2 szt. drzwi (skrzydło i ościeżnica).

2. Korytarz PG:

- wysokość pomieszczeń: 3,2 m

- malowanie 295m2 ścian i 97 m2 sufitu

- malowanie lamperii do wys. 1,5 m farbą olejną

- malowanie 12 szt. drzwi (skrzydło i ościeżnica)  i 2 szt samych ościeżnic (bez skrzydeł)

do wymiany 7 szt. lamp oświetleniowych na LED 60x60 cm

3. Korytarz prewencji:

- wysokość pomieszczeń: 3,2 m

- malowanie 295m2 ścian i 102m2 sufitu

- malowanie lamperii do wys. 1,5 m farbą olejną

- malowanie 8 szt. drzwi (skrzydło i ościeżnica) i 8 szt. samych ościeżnic (jw)  
- wymiana 6 lamp oświetleniowych  na LED 60x60 cm

Kolor ścian: NCS: 1000 N

Kolor sufitów: biały

odcięcie przy suficie: szerokość ok. 50 mm

Złom stalowy (oprawy oświetleniowe) stanowi własność Skarbu Państwa (należy skalkulować odbiór przez punkt skupu złomu).