Zaproszenie do składania ofert na pobór i wykonanie badań laboratoryjnych

Wykonawca powinien spełniać niżej wymienione wymagania w zakresie:

- Pobór próby i badanie osadu nadmiernego ustabilizowanego z Oczyszczalni ścieków w Wyrzysku ( do 12 prób poboru w roku 2025r) w zakresie:

    - odczyn pH,

    - zawartość suchej masy,

    - zawartość substancji organicznej,

    - azot ogólny,

    - azot amonowy,

    - fosfor ogólny,

    - wapń, magnez,

    - metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć, nikiel, cynk, miedź i chrom),

    - bakterie chorobotwórcze z rodzaju Salmonella,

j) liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.

- Pobór próby nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty telefonicznego zgłoszenia przez zamawiającego.

- Oferta powinna zawierać numer telefonu do dokonania zgłoszenia wykonania usługi oraz cenę.

- W cenie poboru i wykonania badań należy uwzględnić koszty dojazdu, koszty związane z poborem przez próbobiorcę oraz wszelkie inne niezbędne koszty, które poniesie Wykonawca na realizację zadania.

Szczegółowych informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela, Krystyna Gaitkowska  tel. 789285678