Zaproszenie do składania ofert na pobór i wykonanie badań laboratoryjnych

Wykonawca powinien spełniać niżej wymienione wymagania w zakresie:

- Wykonanie poboru i badania prób ścieków oczyszczonych i dopływających (surowych) uśrednionych pobranych z Oczyszczalni ścieków w Wyrzysku (tzw. próba 24 godzinna). Pobór prób raz w miesiącu w środku miesiąca. Oferta dotyczy roku 2025.(12 prób)

Miejsce poboru:

  - ścieki surowe: krata na oczyszczalni ścieków w Wyrzysku

  - ścieki oczyszczone: studnia pomiarowa - obiekt nr 10

    - BZT5

    - ChZT-Cr,

    - zawiesiny ogólna,

    - azot ogólny

    - fosfor ogólny

  - suma chlorków i siarczanów — tylko ścieki oczyszczone (1 próba w miesiącu listopadzie)

- Pobór próby i badanie skratek z Oczyszczalni ścieków w Wyrzysku (l próba w roku, w miesiącu maj 2025 r) w zakresie:

  - arsen,

  - bar,

  - kadm,

  - miedź,

  - chrom,

  - rtęć

  - molibden,

  - nikiel,

  - ołów,

  - antymon,

  - selen,

  - cynk,

  - chlorki,

  - siarczany,

  - fluorki,

  - Rozpuszczony węgiel organiczny

  - Substancje rozpuszczone (Stałe związki rozpuszczone)

- Pobór próby i badanie piasku z piaskowników z Oczyszczalni ścieków w Wyrzysku (l próba w roku, w miesiącu maj 2025r) w zakresie:

  - arsen,

  - bar

  - kadm,

  - miedź,

  - chrom,

  - rtęć

  - molibden,

  - nikiel,

  - ołów,

  - antymon,

  - selen,

  - cynk

  - chlorki,

  - siarczany,

  - fluorki,

  - Rozpuszczony węgiel organiczny,

  - Substancje rozpuszczone (Stałe związki rozpuszczone).

- Pobór próby i badanie wód surowej ze Stacji uzdatniania wody w:

- Polanowie

- Osiek nad Notecią studnia nr 1

- Osiek nad Notecią studnia nr 2

- Falmierowo

- Kościerzyn Wielki

- Kosztowo

- Wyrzysk (POM)

Pobór próby i badanie wód surowej dwa razy do roku (kwiecień, październik) w zakresie:

- Żelazo

- Manga

- Twardość

- Przewodność elektryczna w 25°

- Jon amonowy

- Zapach

Na pobór i badanie musi być akredytacja.

- W cenie poboru i wykonania badań należy uwzględnić koszty dojazdu, koszty związane z poborem przez próbobiorcę oraz wszelkie inne niezbędne koszty, które poniesie Wykonawca na realizację zadania.

Szczegółowych informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela, p. Marek Charczun tel. 509944533