COZL/DZP/CJ/3413/Z-104/2023									            	Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy

Parametry wymagane do zestawu do wykrywania przeciwciał przeciwko Treponema Pallidum w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej za pomocą hemaglutynacji biernej metodą manualną oraz dla kontroli zewnątrzlaboratoryjnej do testu wykrywającego przeciwciała przeciwko Treponema Pallidum w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej za pomocą hemaglutynacji biernej.

| Lp. | Parametry graniczne | Warunek bezwzględnie konieczny | Oferowana oferta spełnia TAK/NIE opisać * |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki graniczne dla zestawu do wykrywania przeciwciał przeciwko Treponema Pallidum w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej za pomocą hemaglutynacji biernej metodą manualną |  |  |  |
| 1 | Posiada certyfikat CE-IVD | TAK |  |
| 2 | Pozwala ocenić jakościowo i półilościowo obecność przeciwciał przeciwko Treponema Pallidum | TAK |  |
| 3 | Zestaw kompletny, gotowy do użycia | TAK |  |
| 4 | Ilość odczynników w jednym opakowaniu umożliwiająca wykonanie maksymalnie 200 reakcji | TAK |  |
| 5 | Ilość odczynników na 24 miesiące umożliwiająca wykonanie maksymalnie 400 reakcji | TAK |  |
| 6 | Zestaw zawierający 2 kontrole (1 dodatnia, 1 ujemna) | TAK |  |
| 7 | Do wykorzystania metodą manualną | TAK |  |
| 8 | Ulotka z instrukcją wykonania testu w zestawie | TAK |  |
| 9 | Zestawy z maksymalnie najdłuższym terminem przydatności do użycia | TAK |  |
| 10 | Wsparcie aplikacyjne oraz merytoryczne przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 11 | Termin dostawy do 14 dni roboczych od momentu zamówienia | TAK |  |
| 12 | Wykonawca oświadcza, że wskazany w formularzu asortyment jest wystarczający do prawidłowego wykonania ilości badań określonej przez Zamawiającego. W przypadku nie uwzględnia asortymentu potrzebnego do wykonania ilości badań określonej przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia tego asortymentu Zamawiającemu. Wykonawca pokrywa koszt zakupu i transportu towaru do Zamawiającego | TAK |  |
| Warunki graniczne dla kontroli zewnątrzlaboratoryjnej do testu wykrywającego przeciwciała przeciwko Treponema Pallidum w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej za pomocą hemaglutynacji biernej |  |  |  |
| 1 | Zapewnia niezależną, poufną ocenę wykonania oferowanego testu wykrywającego przeciwciała przeciwko Treponema Pallidum w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej za pomocą hemaglutynacji biernej | TAK |  |
| 2 | Do wykonania metodą manualną | TAK |  |
| 3 | Zestaw kompletny, gotowy do użycia | TAK |  |
| 4 | Kontrola w rocznym programie zawierająca 12 niezależnych próbek | TAK |  |
| 5 | Kontrola zapewniająca 12 comiesięcznych indywidualnych raportów z podsumowaniem oraz interpretację danych | TAK |  |
| 6 | Kontrola zapewniająca uzyskanie certyfikatu po zakończonym rocznym programie | TAK |  |
| 7 | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zestawy kontroli na czas trwania umowy. 2 sztuki zestawów rocznych kontroli – po jednej na każde 12 miesięcy trwania umowy | TAK |  |
| 8 | Ulotka z instrukcją wykonania testu w zestawie | TAK |  |
| 9 | Wsparcie aplikacyjne oraz merytoryczne przez cały okres trwania umowy | TAK |  |
| 10 | Termin dostawy do 14 dni roboczych od momentu zamówienia | TAK |  |
| 11 | Wykonawca oświadcza, że wskazany w formularzu asortyment jest wystarczający do prawidłowego wykonania ilości kontroli określonej | TAK |  |

UWAGI:

1. Wskazane parametry jako „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty

2. Brak potwierdzenia jakiegoś parametru skutkuje odrzuceniem oferty

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszystkich dostępnych źródeł (zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu)

4. Oferowany sprzęt wraz z osprzętem musi być kompletny i gotowy do użycia, bez konieczności dodatkowych zakupów przez Zamawiającego

Kosztorys ofertowy

| Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. Brutto * | Stawka podatku VAT % * | Wartość brutto * | Producent/ nazwa handlowa/ numer katalogowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw IVD do wykrywania przeciwciał przeciwko Treponema Pallidum w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej, za pomocą hemoglutynacji biernej, metodą manualną, typ TPHA 200. 1 opakowanie = 200 testów. | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna do testu pozycji 1, metodą manualną. Opakowanie 12x1,5 ml. | Op. | 2 |  |  |  |  |
| Razem * |  |  |  |  |  |  |  |

* Wypełnia Wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy