|  |  |
| --- | --- |
|  | Specyfikacja techniczna |
| **Tytuł:** | **Wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji dachu hali B-39B** |  | **Zakład:** | **SKF Polska S.A.** |
| **Projekt ID:** |  |  | **Kanał:** |  |
| **Tech. Spec. ID:** | 05-11-2024 |  | **Lider projektu:** | Tomasz Walczak |
| **Wydanie:** | 1 |  | **Autorzy:** | Paweł Biały /Tomasz Walczak |
| **Last Edited:** |  |  | **Telefon:** | +48 661 611 888 |
| **Status:** |  |  | **Fax:** | - |
| **Grupa towarowa:** |  |  | **Adres:** | 61-022 Poznań,  Nieszawska 15, Polska |
| **IRE Numer:** |  |  | **Email** | pawel.bialy@kbpoznan.pl |

**1. Wymagania procesu**

* 1. Cel zadania

Celem zadania jest ocena techniczna istniejącej konstrukcji dachu hali B-39B pod kątem możliwości montażu instalacji tryskaczowej.

* 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania obejmującego:

* Analizę dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Zamawiającego
* Wizje lokalną z przeprowadzonymi odkrywkami i niezbędnymi pomiarami elementów konstrukcyjnych
* Obliczenia statyczne weryfikacyjne określające nośność elementów konstrukcji dachu
* Określenie stanu technicznego konstrukcji pod kątem dalszej eksploatacji
* Określenie możliwości wprowadzenia dodatkowych obciążeń – instalacje tryskaczowe

**2. Terminy wizji lokalnej, złożenia ofert i realizacji.**

* wizja lokalna do 15.11.2024 r.
* złożenie ofert do 31.11.2024 r.
* termin realizacji: do ustalenia z Inwestorem.

**3. Odbiór powykonawczy**

Na podstawie protokołu odbioru

**4. Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo**

Zakres zadania musi być wykonane zgodnie z warunkami BHP obowiązującymi w SKF POLSKA S.A.

**5. Załączniki**

* Rzut hali z zaznaczonym obszarem opracowania w formacie dwg i pdf
* Projekt instalacji tryskaczowej na wskazanym obszarze