Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

…………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY

41 BAZA LOTNICTWA SZKOLNEGO

W DĘBLINIE

FORMULARZ OFERTOWY

postępowanie o wartości niższej niż określona w  art. 2 ust. 1  pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r.,

Przedmiot zamówienia: ,, Dostawa urządzeń pomiarowych”, nr ref. 394/2024

| Wykonawca | Nazwa firmy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Miejscowość, ulica, kod pocztowy, województwo |  |
|  | Regon |  |
|  | NIP |  |
|  | Osoba upoważniona do kontaktów (adres e-mail, telefon, faks) |  |
|  | Nr rachunku bankowego Wykonawcy: |  |

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń pomiarowych

Tabela 1

| lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu | jm. | Ilość | Cena jedn. (zł) netto | Wartość netto w (zł) (kol.4xkol.5) | Stawka VAT % | Wartość brutto w ( zł) (kol.6xkol. 7) | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| - 1. | - MANOMETR | - średnica tarczy: 40mm króciec - przyłącze procesowy: tylne, mosiężne, gwint: M10X1 klasa dokładności: CL 2,5 zakres pomiarowy: 0 - 25 Bar (0 - 2,5 MPa) spełnia normę: EN837-1 Przykładowy produkt spełniający opis: VIKA, 111.12.040 | - szt. | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 2. | - CZUJNK ZEGAROWY | - średnica tarczy (obudowy): 32mm odczyt - 0,01mm zakres pomiaru - 3mm 1obrót wskazówki - 0,5mm trzpień mocujący i trzpień pomiarowy: 8mm 6h obracana tarcza zegara Przykładowy produkt spełniający opis: KAFER, KM6T | - szt. | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3. | - SIŁOMIERZ ELEKTRONICZNY z czujnikiem zewnętrznym typu S (do pomiaru siły nacisku) | - - obciążenie max. 1kN - interfejs USB i RS232C - zapis pomiarów na kartach micro SD - pomiar w g, lb, oz, N, kg, kgf, lbf, ozf - wyświetlacz graficzny Przykładowy produkt spełniający opis: AXIS, FC1k | - szt. | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 4. | - Elektroniczny przyrząd do pomiaru momentu i kąta | - - zakres pracy: 1,5-30Nm - praca w trzech jednostkach momentu: Nm, in.lb, ft.lb oraz jednostka kątowa w stopniach - WE/WY: kwadrat 1/4" - skok skali 0,01Nm Przykładowy produkt spełniający opis: BAHCO, TAM 1430 | - szt. | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 5. | - Miernik rezystancji izolacji | - - napięcie pomiarowe w zakresie od 10V do 2500V Przykładowy produkt spełniający opis: SONEL, MIC -10 | - szt. | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 6. | - MIERNIK CĘGOWY - pomiar prądu AC/DC metodą cęgową | - - max. średnica przewodu: 30mm - test ciągłości - pomiar DCV – napięcie stałe - pomiar ACV – napięcie przemienne - pomiar DCA – prąd stały - pomiar ACA – prąd przemienny - pomiar rezystancji Przykładowy produkt spełniający opis: KEWTECH, KT 203 | - szt. | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 7. | - PRÓBNIK WIDEŁKOWY AKUMULATORÓW | - - max. średnica przewodu: 16mm – prąd przemienny – napięcie przemienne – napięcie stałe – rezystancja – test ciągłości – test diody – bezdotykowe wykrywanie napięcia. Przykładowy produkt spełniający opis: MEGGER, DCM330 | - szt. | - 3 |  |  |  |  |  |
| - 8. | - AEROMETR | - - tester gęstości elektrolitu - oznaczenie kolorami oraz skalą trzech stopni naładowania akumulatora (gęstości elektrolitu). Zielony - akumulator naładowany Biały - akumulator naładowany w 50% Czerwony - akumulator rozładowany Przykładowy produkt spełniający opis: AMiO TEST-01 71220/01249 | - szt. | - 4 |  |  |  |  |  |
| - RAZEM: |  |  |  |  |  |  | - xxx |  |  |

Oferuje-(my) kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia    za cenę:

Wartość netto………………………  zł,

Wartość brutto………………………zł.

Uwaga! Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym koszty dostawy.

W opisach przedmiotów zamówienia zostały podane numery katalogowe wyrobów w celu precyzyjnego określenia żądanego asortymentu. Zamawiający dopuszcza wyroby o podanych numerach katalogowych lub wyroby inne, jednak muszą być one równoważne jakościowo, funkcjonalnie i użytkowo oraz powinny być zgodne z zamieszczonym opisem przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że w ofercie nie może być zaoferowany asortyment o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określono w opisie przedmiotu zamówienia.

- Oferuję(my) kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia – zawartym w niniejszym formularzu, załączniku nr 2 zapytania ofertowego , zapisami Zapytania ofertowego oraz projektowanymi postanowieniami umowy

- Termin realizacji zamówienia: Zamówienie należy zrealizować całościowo (jednorazowo), w terminie  14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Termin płatności: Zaplata należności nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

- Miejsce dostawy zamówienia:  Magazyn ZLT

- Urządzenia pomiarowe i narzędzia podlegające kalibracji powinny być dostarczone w fabrycznie nowym opakowaniu producenta, wolne od wad technicznych, wysokiej jakości, odpowiadające swemu przeznaczeniu oraz w cenie zgodnej z ofertą cenową ujętą przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

- Dostawa przedmiotu zamówienia powinna być dokonana do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – magazynu ZLT, znajdującego się na terenie 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 8:00 – 14:00. Dostawa nastąpi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w   Zapytaniu Ofertowym oraz załącznikach do Zapytania Ofertowego: w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Formularzu Ofertowym.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam(y), że:  (właściwe zakreślić):

- przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi

- powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile jest to wiadome) | Cześć (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy oraz część zamówienia której dotyczy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Łączna wartość brutto powierzonych podwykonawcy/podwykonawcom części zamówienia wynosi:

- ....................................................zł i nie może przekroczyć ogólnej ceny brutto;

Dnia………………….                                     					    ………………………………………………………………

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub elektronicznym podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Wykonawca może złożyć ofertę w postaci skanu.