## zał. nr 1 do oferty
dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego Załacznik nr 1 do oferty na dostawę osprzętu endoskopowego, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/20/2024
poz. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie | cena jedn. wg j.m. | wartość netto | VAT | wartość brutto | dane identyfikujące oferowany asortyment: nazwa, nr katalogowy, oferowane rozmiary | nazwa producenta
1 | kleszczyki biopsyjne jednorazowe sterylne, owalne z igłą, dostęp do następujących rozmiarów: a) długość 230-240cm, średnica narzędzia 1,8mm i 2,2-2,3m,; b) długość 180cm, średnica narzędzia 1,8mm i 2,2-2,3mm | szt. | 1970 |  | 0 |  | 0
2 | szczotki jednorazowe dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopów z czyścikiem, średnica osłonki 1,7mm, długość robocza 230mm, śrrednica szczotek 5mm/5mm, długość szczoteczek 20mm/300mm | szt. | 2200 |  | 0 |  | 0
3 | kleszczyki do przełyku z łyżeczkami uchylnymi 90 stopni | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
4 | serweta jednorazowa do gastroskopii z wycięciem, wyposażona w kieszeń zapobiegająca wyciekowi płynów | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0
5 | pętle do polipektomii jednorazowe, sterylne, owalne, obrotowe, średnica osłonki 2,3-2,4mm, długość 230cm, dostęp do średnicy pętli: 10, 15, 20, 30, 35, 40mm | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
6 | pętle z siatką chwytającą, jednorazowe, sterylne, owalne, obrotowe, siatka po otwarciu minimum 25-35mm, długość oczka 42-60mm, długość robocza 230mm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | zawór biopsyjny z portem do przepłukiwania, zaworek wyposażony w port do irygacji | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
8 | ustniki jednorazowe dla dorosłychb z gumką, sterylne, większe porty boczne pozwalające na odsysanie wydzieliny z jamy ustnej | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0
9 | ustniki dziecięce jednorazowe z gumką, sterylne, większe porty boczne pozwalające na odsysanie wydzieliny z jamy ustnej, rozmiar 19x16mm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
10 | jednorazowe suche gąbki do mycia płaszcza endoskopów | szt. | 2200 |  | 0 |  | 0
11 | igły jednorazowe do skleroterapii, długość ostrza 4mm, igła 23G, długość kateteru 230-240cm, sterylne | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
12 | gumki na żylaki przełyku/zestaw jednorazowy, sterylny, w zestawie 6-7 gumek wraz z uchwytem, średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość 150-160cm | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
13 | klipsownica jednorazowa, sterylna, długość robocza 230cm, otwarcie ramienia co najmniej 16,17mm, średnica cewnika 2,5-2,6mm, konstrukcja pozwalająca na wielokrotne otwarcie klipsa przed jego uwolnieniem, możliwość rotacji 360 stopni, rotacja 1:1, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8mm; | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
14 | jednorazowa pułapka dwukomorowa z wyjmowaną szufladką | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
15 | korek do kanałów biobsyjnych, gumowy do endoskopów firmmy Fujinon | szt. | 50 |  | 0 |  | 0