**Wymiana modemu 3G na modem Multitech 4G w ilości 2 szt. w defibrylatorach LifePak 15.**

Sprzęt ten musi spełniać minimalne warunki:

- Modem umożliwiający wykonanie teletransmisji z urządzenia LifePak 15 za pomocą sieci komórkowej do systemu Lifenet.

- Modem, który zapewnia bezpieczne przesłanie danych z urządzenia LifePak wraz z parametrami oraz danymi pacjenta.

- Modem ten zapewni możliwość przesłania danych z każdego miejsca, w którym ma dostęp do sieci komórkowej.

- Umożliwia również codzienną aktualizacje stanu gotowości urządzenia LifePak 15

- Modem ten posiada możliwość przesyłania danych w technologii 4G

- Urządzenie o niewielkich wymiarach które mieści się w bocznej kieszeni defibrylatora.

- Pobieranie danych do 150 Mb/s Wysyłanie do 50 Mb/s

Powyższe parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.

Miejsce realizacji: Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego w Złotowie, ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów, Budynek „B” - Szpitalny Oddział Ratunkowy / ZRM .

Termin realizacji zamówienia 14 dni  od dnia ogłoszenia wyboru ofert.

Montaż/instalacja w godzinach 7:30-14:30 w dni robocze w uzgodnionym terminie z Zamawiającym pod numerem tel. 573-001-760

Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki /montażu/instalacji leżą po stronie wykonawcy.

Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 21 dni od dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wpisu w paszport techniczny wraz z przekazaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Na sprzedany, dostarczony, zainstalowany i uruchomiony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 48 miesięcy gwarancji, której termin rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag.

Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone usterki lub wady zainstalowanych modemów to czynności odbioru zostaną wstrzymane do czasu usunięcia wad lub usterek. Podpisanie protokołu odbioru nastąpi niezwłocznie po usunięciu wad i usterek.

Wykonawca gwarantuje, że modemy są fabrycznie nowe ( data produkcji od 2022 roku) , kompletne, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że do jego uruchomienia i poprawnego działania nie jest wymagany zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. (karta SIM po stronie Zamawiającego).

Wykonawca gwarantuje, że modemy są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych i aktach wykonawczych do tej ustawy.