## Pakiet 1
PAKIET NR 1
Szczepy wzorcowe wraz z systemem do przechowywania szczepów.
Lp. | Nazwa | Ilość opakowań na 36 miesięcy | kwota netto | kwota brutto
1 | Candida parapsilosis ATCC 22019 | 1
2 | Candida krusei ATCC 6258 | 1
3 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 2
4 | Enterococcus faecalis ATCC 51299 | 2
5 | Escherichia coli ATCC 35218 | 2
6 | Escherichia coli ATCC 25922 | 2
7 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | 2
8 | Haemophilus influenzae ATCC 49247 | 1
9 | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | 2
10 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 2
11 | Staph. aureus NCTC 12493 | 2
12 | Staph. aureus ATCC 29213 | 2
13 | S. aureus ATCC 25923 | 2
14 | Clostridium perfringens ATCC 13124 | 2
15 | Bacteroides fragilis ATCC 25285 | 2
16 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 2
17 | Streptococcus agalactiae ATCC 13813 | 1
18 | System do długookresowego przechowywania mikroorganizmów w niskich temepraturach - fioki z bulionem i kolorowymi koralikami dla lepszego rozróżnienia szczepów wraz z pudełkiem na fiolki (op = 80 sztuk) | 5
RAZEM
1 | Szczep wzorcowy z minimum pierwszego pasażu
2 | Szczep w formie liofilizowanych krążków
3 | Wielkość opakowania 10 sztuk (poz. 1,2,4,7,8,9,11,14,15,16,17).
4 | Wielkość opakowania 25 sztuk (poz. 3,5,6,10,12,13).
5 | Termin ważności krążków - 9 miesięcy

## Pakiet 2
PAKIET NR 2
Szczepy wzorcowe w formie wymazówek.
Lp. | Nazwa testu | Ilość opakowań na 36 miesięcy | kwota netto | kwota brutto
1 | Candida albicans ATCC 24433 (1 op= 2 wymazówki) | 1
2 | Klebsiella pneumonaie BAA- 1705 (1 op= 2 wymazówki) | 1
RAZEM
Dopuszczalne są szczepy maksymalnie z 3 pasażu kultury wzorcowej

## Pakiet3
PAKIET 3
Szybkie testy diagnostyczne.
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk na 36 miesięcy | kwota netto | kwota brutto
1 | Płynny odczynnik katalazowy do oceny aktywności katalazy produkowanej przez bakterie; 1 fiolka=0,5 ml | 200
2 | Płynny odczynnik indolowy (szybki test określenia zdolności bakterii do produkcji indolu oraz identyfikowania drobnoustrojów tlenowych, beztlenowych lub fakultatywnie beztlenowych); 1 fiolka=0,5 ml | 100
3 | Płynny odczynnik oksydazowy wykrywający zdolność pałeczek niefermentujących glukozy oraz innych bakterii Gram (-) do wytwarzania oksydazy; 1 fiolka=0,5 ml | 100
4 | Zestaw do wykrywania pyrazy typu slide (szybka identyfikacja enterokoków) | 120
RAZEM
1 | Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały do wykonania oznaczenia (poz. 1-4 )

## Pakiet 4
PAKIET 4
Płytki kontaktowe typu RODAC w opakowaniach jednostkowych.
Lp. | Nazwa testu | Ilość sztuk na 36 miesięcy | kwota netto | kwota brutto
1 | Płytki kontaktowe typu Rodac z podłożem TSA do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów + inhibitory środków dezynfekcyjnych (lecytyna, Tween 80) | 1440

## Pakiet 5
PAKIET 5
Immunoenzymatyczny test kasetkow, przeznaczony do jednoczesnego wykrywania antygenu GDH (dehydrogenazy glutaminianowej)
oraz toksyn A/B Clostridioides difficile w próbkach kału ludzkiego.
Lp. | Nazwa testu | Ilość sztuk na 36 miesięcy | kwota netto | kwota brutto
1 | Immunoenzymatyczny test kasetkowy, przeznaczony do jednoczesnego wykrywania antygenu GDH (dehydrogenazy glutaminianowej) oraz toksyn A/B Clostridioides difficile w próbkach kału ludzkiego. Poziom wykrywalności: Dehydrogenaza glutaminianowa (GDH): 0,39-0,8 ng/ml Toksyna A:0,5-0,7 ng/ml Toksyna B: 0,16-0,2 ng/ml | 2400
OPIS ISTOTNYCH CECH TESTU:
1 | Zamawiane testy powinny równocześnie wykrywać antygen GDH (dehydrogenazę glutaminianową) oraz toksyny A/B Clostridioides difficile
2 | Wewnętrzna kontrola jakości w każdej kasetce, sprawdzająca poprawność wykonania testu.
3 | Zewnętrzna kontrola jakości w całym opakowaniu.
4 | Próbka dozowana tylko do jednej studzienki.
5 | Test bez potrzeby zamrażania materiału badanego do 72h.
6 | Możliwość badania próbek przechowywanych w podłożach transportowych Cary Blair.
7 | Zestaw zawiera wszystkie niezbędne odczynniki oraz materiały zużywalne do wykonania oznaczenia.
8 | Czułość i swoistość wyznaczona względem metody referencyjnej, tj. tkankowej/bakteryjnej dla minimum 1000 próbek.
9 | Odczynniki laboratoryjne - ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość odczynników i okres ważności na 36 miesięcy.
10 | W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości sztuk należy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę.

## Pakiet 6
PAKIET 6
Panele diagnostyczne do oznaczania patogenów z materiału klinicznego metodą multiplex PCR wraz z dzierżawą
w pełni zautomatyzowanego systemu zamkniętego.
Testy do diagnostyki molekularnej
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk na 36 miesięcy |  | kwota netto | kwota brutto
1 | Panel diagnostyczny do oznaczania patogenów układu oddechowego z wymazów z nosogardzieli | 180
2 | Panel diagnostyczny do oznaczania patogenów i genów mechanizmów oporności bakterii powodujących u pacjentów objawy zapalenia płuc z próbek BAL (mini BAL), plwocina, aspiraty śródtchawicze | 360
3 | Panel diagnostyczny do oznaczania patogenów układu pokarmowego z próbek kału | 360
4 | Panel diagnostyczny do oznaczania patogenów i genów mechanizmów oporności bakterii z dodatnich próbek krwi | 180
5 | Panel diagnostyczny do oznaczania patogenów z płynu mózgowo-rdzeniowego | 360
6 | Dzierżawa modułu | 2
RAZEM
Parametry systemu Real-Time PCR
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry graniczne | Parametr | Spełnienie wymogu TAK/NIE
1 | Fabrycznie nowy, zintegrowany system dwumodułowy | TAK
2 | W pełni zautomatyzowany, zamknięty system integrujący trzy podstawowe reakcje (izolacja DNA, amplifikacja, detekcja) | TAK
3 | System dwumodułowy z możliwością rozbudowy o kolejne moduły | TAK
4 | System składa się z czytnika, komputera z oprogramowaniem, skanera kodów kreskowych, drukarki i UPS | TAK
5 | System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnego wyniku | TAK
6 | Oznaczenia wykonuje się bezpośrednio z materiału klinicznego.Nie dotyczy dodatnich posiewów krwi. | TAK
7 | Czas uzyskania wyniku do 90 minut | TAK
8 | Możliwość jednoczesnego oznaczania minimum 20 patogenów, w tym wirusów, bakterii i pasożytów z zakażeń układu pokarmowego, w tym możliwość wykrywania toksyn A/B Clostridioides difficile i rożnoicowania E. coli/ Shigella (EAEC, EPEC, ETEC, EIEC, STEC) | TAK
9 | Możliwość jednoczesnego oznaczania miminum 20 patogenów, w tym wirusów i bakterii z zakażeń układu oddechowego, w tym wirusa SARS-CoV-2, grypy z rozróżnieniem wirusów A, B, A/H1N1, bezpośrednio z próbki | TAK
10 | Możliwość jednoczesnego oznaczania minimum 12 patogenów, w tym wirusów, bakterii i grzybów bezpośrednio z plynu mózgowo-rdzeniowego | TAK
11 | Możliwość jednoczesnego oznaczania patogenów i genów oporności na antybiotyki np.: (CTX-M, KPC, NDM, OXA-48-like, VIM, IMP, mecA/C i MREJ (MRSA) bakterii powodujących u pacjentów objawy zapalenia płuc w próbkach BAL (miniBAL), plwocina, aspiraty śródtchawicze - wynik półilościowy | TAK
12 | Możliwość jednoczesnego oznaczania z dodatnich próbek krwi genów oporności na antybiotyki np.: (CTX-M, KPC, NDM, OXA-48-like, VIM, IMP, mcr-1, vanA/B, mecA/C i MREJ (MRSA) i minimum 30 patogenów, w tym bakterii Gram - dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybów | TAK
13 | System zapewniający możliwość przesyłania wyników badania z aparatu do funkcjonującego w laboratorium systemu informatycznego – podłączenie na koszt Oferenta | TAK

## Pakiet 7
PAKIET 7
W pełni zautomatyzowany, zamknięty system Real-Time PCR wraz z dzierżawą aparatu.
Testy do diagnostyki molekularnej
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk na 36 miesięcy |  | kwota netto | kwota brutto
1 | Szybkie wykrywanie i różnicowanie wirusa SARS-CoV-2, wirusa grypy typu A, wirusa grypy typu B i wirusa RSV z wymazów z nosogardzieli | 30
2 | Test jakościowy do wykrywania toksyn Clostridioides difficile z próbek kału | 160
3 | Jednoczesna detekcja i identyfikacja genów różnych klas karbapenemaz (KPC, NDM, VIM/IMP, OXA-48) bezpośrednio z próbek wymazów z odbytu i okolic odbytu | 660
| Dzierżawa aparatu | 1
RAZEM
Odczynniki laboratoryjne - ilość opakowań winna uwzględniać wymaganą ilość testów i datę ważności min. 3 miesiące od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
Parametry systemu Real-Time PCR
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry graniczne | Parametr | Spełnienie wymogu TAK/NIE
1 | Analizator fabrycznie nowy | TAK
2 | Zintegrowany system pozwalający na izolację, amplifikację i detekcję materiału genetycznego w systemie zamkniętym z możliwością końcowej automatycznej archiwizacji wyników | TAK
3 | System dający możliwość monitorowania przebiegu reakcji oraz oprogramowanie do interpretacji wyników, wynik gotowy do interpretacji | TAK
4 | Zapewnienie merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych i interpretacji wyników badań | TAK
5 | Krótki czas przygotowania próbki do 3 minut. | TAK
6 | Czas od rozpoczęcia badania do uzyskania wyniku nie dłuższy niż 1 godzinę | TAK
7 | Brak konieczności wykonywania kalibracji wraz z badaną próbką | TAK
8 | System nie wymaga interwencji podczas serii pomiarów | TAK
9 | Możliwość detekcji i dentyfikacji genów różnych klas karbapenemaz bezpośrednio z hodowli. | TAK
10 | Wykrywanie zakażenia Clostridioides difficile za pomocą niezależnej identyfikacji toksyny binarnej i różnicowania szczepu 027 | TAK
11 | System zapewniający możliwość przesyłania wyniku badania z aparatu do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego- podłączenie na koszt Oferenta | TAK
12 | Zapewnienie bezpłatnej aktualizacji oprogramowania | TAK
13 | Oferowane urządzenie ma wykorzystywać zintegrowane zestawy, które zawierają odczynniki do rekacji oraz w których ta reakcja się odbywa | TAK
14 | Przechowywanie odczynników w temperaturze pokojowej | TAK
15 | Każdy test powinien zawierać dwie niezależne kontrole: przebiegu procesu badania oraz detekcji materiału | TAK
16 | Oferowany system jest kompletny i nie wymaga żadnych dodatkowych zakupów do pracy zgodnie z przeznaczeniem tzn. wykonywanie badań i prezentacja wyników. Jeżeli dodatkowe urządzenia będą wymagane to zostaną dostarczone wraz z systemem np.:vortex, skaner kodów kreskowych | TAK

## Pakiet 8
PAKIET 8
Podłoże wybiórcze do izolacji bakterii Gram -dodatnich.
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk na 36 miesięcy | kwota netto | kwota brutto
1 | Podłoże agarowe Columbia z 5% krwią baranią i suplementem (kolistyna+ aztreonam). Podłoże wybiórcze do izolacji bakterii Gram (+) | 4320
Średnica płytek 90 mm, max wielkość opakowania 20 płytek.

## Pakiet 9
PAKIET 9
Podłoże do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową.
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk na 36 miesięcy | kwota netto | kwota brutto
1 | Podłoże Fastidious Anaerobe agar (FAA) do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową z materiałów klinicznych pochodzących od człowieka. | 2160
Średnica płytek 90 mm, max wielkość opakowania 20 płytek.

## Paket 10
PAKIET 10
Systemy do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych wraz z wskaźnikami atmosfery beztlenowej.
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk na 36 miesięcy
1 | System do hodowli w warunkach beztlenowych na 1-4 płytki, bez konieczności dodawania wody | 2880
2 | Paski wskaźnikowe środowska beztlenowego | według ilości systemów do hodowli bakterii w warunkach beztlenowych
Poz. 1 System składający się z torebek z zamknięciami i generatora

## Pakiet 11
PAKIET 11
Ezy bakteriologiczne
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk na 36 miesięcy | kwota netto | kwota brutto
1 | Ezy bakteriologiczne z polistyrenu, oczko 10 μl / igła, sterylne, pakowane po 20 szt. | 108000

## Pakiet 12
PAKIET 12
Szybkie testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenu S. pneumoniae i L. pneumophilia w próbkach moczu.
Lp. | Nazwa | Ilość sztuk na 36 miesięcy | kwota netto | kwota brutto
1 | Szybki test immunochromatograficzny do do jakościowego wykrywania antygenóu Legionella pneumophilia serogrupy 1 w próbkach moczu pobranych od pacjentów z objawami zapalenia płuc wraz z zestawem pozytywnej i ujemnej kontroli testu do każdego opakowania | 180
2 | Szybki test immunochromatograficzny do do jakościowego wykrywania antygenóu Streptococcus pneumoniae w próbkach moczu pobranych od pacjentów z objawami zapalenia płuc wraz z zestawem pozytywnej i ujemnej kontroli testu do każdego opakowania | 180
Poz. 1 i 2 Wielokość opakowania maksymalnie 25 szt.

## Pakiet 13
PAKIET 13
Dostawa odczynników i materiałów dodatkowych/zużywalnych do aparatu do identyfikacji drobnoustrojów metodą spektometrii mas wraz z wpięciem aparatu do sieci LIS*
Odczynniki
| Nazwa | Liczba opakowań na 36 miesięcy
1 | Zestaw do przygotowania próbki z dodatnio oznaczonego posiewu krwi | 108
2 | Liofilizowana matryca | 26
3 | Wzorzec bakteryjny | 15
4 | Jednorazowe płytki | 21
5 | Końcówki do pipet, 0,1-10 ul | 51
6 | Końcówki do pipet, 2-200 ul | 26
7 | Końcówki do pipet 50-1000 ul, 2x500 | 46
8 | Mikroprobówki do wirowania 1.5 ml | 5
9 | Wykałaczki | 31
10 | Sterylne, zakręcane mikroprobówki 0.5 ml, PP, 100 szt. | 10
11 | OS (Acetonitrile 50%, Water 47.5% and Trifluoroacetic acid 2.5%) | 3
12 | Kwas mrówkowy 100 ml | 3
13 | Woda do chromatografii 1L | 1
14 | Acetonitryl czysty do analizy 1 L | 1
*Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu Zakład Mikrobiologii CDL posiada na wyposażeniu aparat do identyfikacji drobnoustrojów metodą spektomerii mas wraz z zestawem komputerowym oraz modułami, pozyskany z Fundacji WOŚP w ramach kontraktu nr 63/2023/31 z dnia 08.09.2023.
Wymagania
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry graniczne | Parametr | Spełnienie wymogu TAK/NIE
1 | Wykonawca w cenie odczynników i materiałów zużywalnych podłączy aparat MALDI Biotyper Sirius IVD System poprzez posiadany przez Zamawiającego system Epicenter do sieci LIS Szpitala | TAK
2 | Wykonawca w ramach umowy zapewni szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek na oddziałach Zamawiającego z zakresu szybkiej diagnostyki sepsy | TAK

## Pakiet 14
PAKIET 14
Automatyczny system zamknięty do barwienia preparatów metodą Grama wraz z dzierżawą aparatu.
Lp. | Nazwa | Ilość opakowań na 36 miesięcy | kwota netto | kwota brutto
1 | Odczynniki zużywalne do wykonania preparatów barwionych metodą Grama - 1400 preparatów/ miesiąc Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia tabeli asortymentowo-cenowej o odpowiednie pozycje umożliwiające wycenę wszystkich odczynników niezbędnych do wykonania badania
2 | Dzierżawa aparatu | 1
Parametry systemu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry graniczne | Parametr | Spełnienie wymogu TAK/NIE
1 | Fabrycznie nowy system do barwienia preparatów metoda Grama | TAK
2 | Aparat w pełni automatyczny, wykonujący utrwalania, barwienie i suszenie preparatów | TAK
3 | Całość procesów zachodząca w zamkniętym aparacie | TAK
4 | Dotykowy ekran do obsługi aparatu | TAK
5 | Informacja o postępie pracy widoczna na ekranie | TAK
6 | Brak bezpośredniego kontaktu operatora z odczynnikami podczas procesu barwienia | TAK
7 | Typ rotora wyjmowany z aparatu do wkładania szkiełek , czyszczenia, czy zmiany na cytowirówkę | TAK
8 | Odczynniki stosowane do barwienia przechowywane w szczelnie zamkniętych pojemnikach | TAK
9 | Możliwość wprowadzenia i zapamiętywania protokołów barwienia dostosowanych do rodzaju próbki, użytkowania czy procedur laboratoryjnych | TAK
10 | Barwienie poprzez natrysk rozpylonego barwnika | TAK
11 | Czas barwienia nie dłuższy niż 10 minut | TAK
12 | Możliwość zastosowania pojemnika na wodę destylowaną o pojemności 500 ml oraz 5 litrów - pojemniki zintegrowane z aparatem | TAK
13 | Wybierana przez operatora funkcja utrwalania preparatu za pomocą etanolu lub metanolu | TAK
14 | Zintegrowany z aparatem pojemnik na odpady przeznaczone do utylizacji | TAK
15 | Funkcja monitorowania odpadów (czujnik zabezpieczający przed przepełnieniem pojemnika na odpady) | TAK
16 | Oprogramowanie aparatu umożliwiające dostosowanie ilości zużywalnych odczynników do grubości preparatów oraz kontrolę zużycia odczynników | TAK

## Pakiet 15
PAKIET 15
Olejek imersyjny i szkiełka podstawowe do mikroskopii.
Lp. | Nazwa | Ilość opakowań na 36 miesięcy | kwota netto | kwota brutto
1 | Olejek immersyjny do mikroskopii 100 ml | 14
2 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe bez pola opisowego, o wymiarach 76/75 x 25/26 x 1 mm; 50 sztuk w opakowaniu | 560