## 1
załącznik nr 1.1 do zaproszenia
FORMULARZ CENOWY dostawa klimatyzatorów w ilości 7 sztuk
Lp. | Przedmiot zamówienia Asortyment, opis | j.m. (szt.) | Numer katalogowy | Producent | Model/Typ | Rok produkcji | Cena jednostkowa netto za sztukę | Cena całkowita netto (kol. 3x8) | Stawka podatku VAT [%] | Cena całkowita brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Klimatyzator o mocy 7 Kw | 1 | [7 empty] | 0
2 | Klimatyzator o mocy 5,5 Kw | 2 | [7 empty] | 0
3 | Klimatyzator o mocy 3,5 Kw | 1 | [7 empty] | 0
4 | Klimatyzator o mocy 2,5 Kw | 3 | [7 empty] | 0
Razem | [7 empty] | 0 |  | 0
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań (TAK/NIE)
1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczone klimatyzatory (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | *podać ilość miesięcy
2. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | ≤ 48 godz. | *podać czas reakcji
3. | Czas na usuniecie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | ≤ 96 | *podać czas reakcji
4. | Autoryzowany serwis na terenie Polski | wymagane
5. | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | wymagane
WYMAGANIA DODATKOWE
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych klimatyzatorów w wersji papierowej lub elektronicznej. | wymagane
2. | Dostawca zobowiązuje się do: | wymagane
· dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego,
· dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
3. | Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Pouczenie: Art. 297 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub cyfrowym podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu