**Załącznik nr 3A - specyfikacja bandaży kompresyjnych o krótkim naciągu – short stretch o rozmiarach:**

* szer. 6 cm dł. 5 m
* szer. 8 cm dł. 5 m
* szer. 10 cm dł. 5 m
* szer. 12 cm dł. 5 m
* Bawełniany bandaż kompresyjny o rozciągliwości wzdłużnej do 90%.
* Parametry techniczne/użytkowe bandaża:
* Skład surowcowy: 100% bawełna,
* Siła naciągu bandaża: 10 N/cm,
* Krawędzie poprzeczne: zabezpieczone przed strzępieniem się bandaża,
* Krawędzie wzdłużne: zapobiegające efektowi krawędziowania po aplikacji,
* Opakowanie: każda rolka pakowana w indywidualnie opakowanie foliowe z numerem serii i datą ważności,
* Kolor: beżowy,
* Konserwacja: pranie mechaniczne w temperaturze od 60 do 90 st. C,
* Sterylizacja: możliwość sterylizacji parowej oraz niskotemperaturowej (chemicznej),
* Krotność użycia bandaża: minimalnie 15 prań, maksymalnie do 50 prań,
* Certyfkaty: MD (wyrób medyczny), CE.

Data …………….. Podpis uprawnionego Wykonawcy ………………………………