Załącznik nr 1A – specyfikacja do wyrobów medycznych

| Elektroda doodbytnicza |  |
| --- | --- |
| Wymiary, rodzaj | Długość 14,6 cm, średnica 1,4 cm. Elektroda aplikowana doodbytniczo. |
| Złącze | Standardowe gniazdko na wtyk 2 mm pasujące do wszystkich stymulatorów do elektromiografii, do aparatów: Nu Trac Alpha 2E, Mio Plus |
| Żywotność elektrod | Elektroda wielokrotnego użytku. Produkt zużywalny, "czas życia" elektrody zależy od sposobu użytkowania i czynników zewnętrznych wpływających na elektrodę. |
| Przeznaczenie | Terapia nietrzymania moczu mężczyzn i/lub stolca i powierzchniowa elektromiografia. |

Data ………………  Podpis uprawnionego Wykonawcy ……………….