OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa materiałów wg. zestawienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość zamówienia zasadniczego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wkład filtracyjny koalescencyjny 152-365 | szt | 19 |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Opis przedmiotu Zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wkładów filtracyjnych koalescencyjnych 152-365 do siedziby Zamawiającego zgodnie z przesłanym zamówieniem,

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

- Zamawiający nie dopuszcza oraz nie wymaga składania ofert wariantowych,

- Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy i wolny od wad, dostarczony w oryginalnych opakowaniach zabezpieczających przed zmianami ilościowymi i jakościowymi oraz odpowiadać wszystkim cechom określonym w opisie przedmiotu zamówienia,

- Wkład filtracyjny koalescencyjny musi spełniać poniższe wymagania techniczne:

  - Typ I-61487,

  - Długość – 35,56 cm (14 cal),

  - Średnica wewnętrzna – 8,89 cm (3,5 cal),

  - Średnica zewnętrzna – 15,24 cm (6 cal),

  - Max temp. pracy – 66-71 °C,

  - Max różnica ciśnień – 5,2 bar,

  - Dopuszczalny odczyn – 5-9 pH,

  - Okres pracy – co najmniej 365 dni,

  - Okres przechowywania – 5 lat,

  - Przeznaczony do dokładnej filtracji oraz koncentracji wody rozdrobnionej w paliwach lotniczych,

  - Korpus nośny wykonany z aluminium, stali nierdzewnej lub innego materiału pod warunkiem, że zastosowane materiały nie wchodzą w reakcję z paliwem lotniczym F-34.

- Wyrób musi być opisany etykietą zawierającą:

  - Nazwę handlową (tekstowo),

  - Nazwę producenta i dane teleadresowe,

  - Data produkcji,

  - Data gwarancji producenta.

- Termin i warunki realizacji dostaw Materiałów eksploatacyjnych

- Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu umowy będzie dokonany przez upoważnionego Odbiorcę (pracownik magazynu) w siedzibie Zamawiającego:

- Magazyn – 23 Baza Lotnictwa Taktycznego – 05-300 Mińsk Mazowiecki, Anielew;

- Jeżeli w trakcie dostawy Zamawiający stwierdzi, że towar jest niezgodny z warunkami zawartymi w pkt. II. ppkt. 4 - 6 niniejszego „Opisu przedmiotu zamówienia” – Zamawiający odmówi przyjęcia niezgodnego towaru spisując na tą okoliczność protokół przyjęcia zawierający stwierdzone uwagi. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany produktu na nowy, wolny od wad oraz spełniający żądania Zamawiającego w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego niezgodności produktu (faksem lub drogą mailową). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca dostarczy zamówione materiały, w ciągu 14 dni roboczych 
od daty przesłania zamówienia przez Zamawiającego do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania od 8:00 do 15:00 w dniach roboczych: poniedziałek – piątek.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały będą wysokiej jakości oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie.

- Dostarczone materiały muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, opis zawartości.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie „Protokołu odbioru” lub dokumentu WZ, który zostanie dostarczony w dniu formalnego przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- Zamawiający dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy za pośrednictwem firm kurierskich. W przypadku dopuszczenia realizacji Przedmiotu Umowy przez firmę kurierską Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą przekazać protokół przekazania/odbioru, o którym mowa w pkt. 5.

- Kryteria i zasady oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, z ofert spełniających wymagania, co do treści SWZ przy zastosowaniu kryterium:

- cena (brutto) – 100 %

Największa liczba punktów przyznana zostanie dla najniższej zaoferowanej ceny.

SZEF SŁUŻBY MPS

por. Filip GĘSINA