OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA: Remont pomieszczenia stołówki w budynku KWP w Bydgoszczy

ADRES: **Komenda Wojewódzka Policji ul. Powstańców Wielkopolskich 7, Bydgoszcz**

Opracowanie zawiera:

1. Nazwa zadania
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
3. **NAZWA ZADANIA**

Remont pomieszczenia stołówki w budynku KWP w Bydgoszczy.

1. **PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH**

W pomieszczeniu stołówki do wykonania są następujące roboty

1. Oczyszczenie sufitu z istniejących warstw farby, fluatowanie sufitów, szpachlowanie sufitów, malowanie sufitów wodorozcieńczalną farbą akrylową, przeznaczoną do użytku wewnątrz pomieszczeń

Właściwości farby:

Grupa M1 w Klasyfikacji emisyjności dla materiałów powierzchniowych

Zawartość substancji stałych ok. 36 % objętości

Gęstość 1,4 g/ml

Odporność na szorowanie na mokro, klasa 3 wg normy EN 13300 (ISO 11998).

Kolor: biały.

1. Oczyszczenie ścian z istniejących warstw farby, fluatowanie ścian, szpachlowanie ścian, malowanie ścian wodorozcieńczalną farbą akrylową, przeznaczoną do użytku wewnątrz pomieszczeń (jak sufity lecz kolor NCS S 0500-N )
2. Wymiana parapetów wewnętrznych na parapety z konglomeratu grubości 2 cm: 7 szt. o wymiarach 0,40 m x 2,00 m.
3. Malowanie grzejników radiatorowych żeliwnych – 6 szt.
4. Ochrona narożników wypukłych – wklejenie przy szpachlowaniu kątowników aluminiowych z siatką – 200 mb.
5. Wykonanie ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowo 10,5 m2.
6. Malowanie drzwi 0,9 x 2,0 m 4 szt.