WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO -TECHNICZNE

NA DOSTAWĘ SZAFY STALOWEJ NA AKTA – 1 szt.

- Wymagania dotyczące przeznaczenia

Szafa stalowa przeznaczona dla jednostek Żandarmerii Wojskowej celem przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.

- Wymagania dotyczące trwałości i odporności całkowitej na oddziaływanie czynników środowiskowych

- Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić dostateczną sztywność i być zabezpieczone antykorozyjnie.

- Kolor szafy stalowej – standardowy jasny szary RAL 7035.

  - Wymagania dotyczące eksploatacji, wygody obsługi technicznej i naprawy

- Szafa stalowa (wraz z zamkami) powinna posiadać min. 24 miesięczny okres gwarancji.

- Producent powinien zapewnić naprawę gwarancyjną w miejscu wskazanym przez użytkownika na terenie RP w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

- Producent przedstawi wraz z dokumentacją szafy wykaz punktów serwisowych 
na terenie RP realizujących naprawy w okresie pogwarancyjnym.

- Termin dostawy do 19.12.2024 r.

- Dostarczenie szaf stalowych powinno zostać dokonane do Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej przy ul. J. Ostroroga 35, z usługą wniesienia do budynku 
nr 1 (1 piętro) pok. 104.

IV. Wymagania konstrukcyjne

- Korpus szafy, drzwi, skrytki i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane 
z blachy ze stali konstrukcyjnej, o grubości co najmniej 0,7 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność.

- Wymiary zewnętrzne (dopuszcza się tolerancję +/– 3 cm):

- wysokość 1990 mm;

- szerokość 1200 mm;

- głębokość 435 mm.

- Drzwi szafy powinny być dwuskrzydłowe ze schowanymi zawiasami, uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym w 2 punktach (góra i dół drzwi).

- Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie.

- Wyposażenie co najmniej 3 półki. Półki wewnątrz powinny być wykonane 
z blachy stalowej w kolorze szafy i posiadać możliwość regulacji zamocowania. Szerokość półki powinna odpowiadać wymiarowi głębokości szafy. Szafa powinna być wyposażona w wewnętrzny skarbczyk (schowek) nitowany w górnej części szafy zamykany zamkiem kluczowym.

- Dokumentacja techniczna (sporządzona oddzielnie dla każdej szafy) przeznaczona dla nabywcy winna zawierać:

- w wyposażeniu min. po 2 sztuki kluczy;

- instrukcję w języku polskim.