## Arkusz1
Lp. | Nazwa czynności konserwacyjnej | Jednostka | Cena netto
1 | Wymiana gniazda p/t pojedyńczego | 1 sztuka
2 | Wymiana gniazda p/t podwójnego | 1 sztuka
3 | Wymiana gniazda hermetycznego | 1 sztuka
4 | Wymiana automatu zmierzchowego 16A | 1 sztuka
5 | Wymiana automatu schodowego | 1 sztuka
6 | Wykucie bruzdy do przewodów wtykowych w cegle | 1 mb
7 | Montaż rozdzielnicy, tablicy mieszkaniowej n/t 8 polowej | 1 sztuka
8 | Mymiana rozdzielnicy, tablicy mieszkaniowej n/t 4 polowej | 1sztuka
9 | Sprawdzenie połaczeń w puszce | 1 sztuka
10 | Sprawdzenie napięcia w rozdzielni | 1 sztuka
11 | Sprawdzenie i pomiar 1 - fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | 1 sztuka
12 | Wymiana/Montaż wyłącznika różnicowoprądowego | 1 sztuka
13 | Regulacja automatu zmierzchowego | 1 sztuka
14 | Regulacja automatu schodowego | 1 sztuka
15 | Regulacja czujki ruchu w porawie oświetleniowej | 1 sztuka
16 | Montaż przewodu 1x4 mm | 1 mb
17 | Montaż przewodu YDY 3x2,5mm | 1 mb
18 | Montaż przewodu YDY 5x2,5mm | 1 mb
19 | Montaż peszla | 1 mb
20 | Montaż korytka | 1 mb
21 | Montaż oprawy oświetleniowej led 12 W | 1 sztuka
22 | Montaz oprawy wew z czujnikiem ruchu | 1 sztuka
23 | Montaz oprawy zew. z czujnikiem ruchu | 1 sztuka
24 | Naprawa oprawy oświtleniowej | 1 sztuka
25 | Montaż rury winidurowej 16 mm | 1 mb
26 | Montaż rury winidurowej 22 mm | 1 mb
27 | Montaż puszki 1 - faz hermetycznej 80x80 | 1 sztuka
28 | Montaż puszki 1 - faz 80 z deklem | 1 sztuka
29 | Montaż puszki 1 - faz 60 | 1 sztuka
30 | Montaż puszki 1 - faz 60 do gipsu | 1 sztuka
31 | Montaż przyłącza napowietrznego komplet | 1 sztuka
32 | Montaż przewodów 1 - faz YDY 3x4 mm2 | 1 mb
33 | Montaż przewodów 1 - faz YDY 3x2,5 mm2 | 1 mb
34 | Montaż przewodów 1 - faz YDY 3x1,5 mm2 | 1 mb
35 | Montaż przewodów 1 - faz YDY 5x6 mm2 | 1 mb
36 | Przepięcie instalacji | 1 sztuka
37 | Montaż plafonu | 1 sztuka
38 | Montaż oprawy kanałowej owalnej | 1 sztuka
39 | Montaż listwy zaciskowej w rozdzielni | 1 sztuka
40 | Montaż klosza 60 W | 1 sztuka
41 | Montaż klosza 100 W | 1 sztuka
42 | Montaż czujnika ruchu | 1 sztuka
43 | Montaż lampy led wewnętrznej z czujnikiem ruchu | 1 sztuka
44 | Montaż lampy led zewnętrznej z czujnikiem ruchu | 1 sztuka
45 | Demontaż oprawy oświetleniowej | 1 sztuka
46 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25mm | 1 mb
47 | Załączenie S191 | 1 sztuka
48 | Zabezpieczenie szkrzynki głównej ( kłódka elektryczna) | 1 sztuka
49 | Otwarcie skrzynki elektrycznej celem spisania licznika | 1 sztuka
50 | Usługa podnośnikiem koszowym | 1h
51 | Wymiana wyłącznika p/t pojedyńczego | 1 sztuka
52 | Wymiana wyłącznika p/t podwójnego | 1 sztuka
53 | Montaż wyłącznika p/t podwójnego | 1 sztuka
54 | Wymiana/montaż wyłącznika nad-prąd B16A | 1 sztuka
55 | Wymiana/montaż wyłącznika nad-prąd B20A | 1 sztuka
56 | Wymiana/montaż wyłącznika nad-prąd B25A | 1 sztuka
57 | Wymiana przewodów 1 - faz YDY 3x4 mm2 | 1 mb
58 | Wymiana przewodów 1 - faz YDY 3x2,5 mm2 | 1 mb
59 | Wymiana przewodów 1 - faz YDY 3x1,5 mm2 | 1 mb
60 | Wymiana przewodów 1 - faz YDY 5x6 mm2 | 1 mb
61 | Wymiana wyłącznika n/t poj. dzwonkowego | 1 sztuka
62 | Wymiana wyłącznika p/t poj. dzwonkowego | 1 sztuka
63 | Wymiana wyłącznika hermetycznego | 1 sztuka
64 | Wymiana wkładu porcelanowego do oprawy z gwintem E-27 | 1 sztuka
65 | Wymiana świetlówki 18 W | 1 sztuka
66 | Wymiana świetlówki 36 W | 1 sztuka
67 | Wymiana startera | 1 sztuka
68 | Wymiana rozłącznika RBK ( + trzy wkładki topikowe) na zewnątrz budynku | 1 sztuka
69 | Wymiana rozłącznika RBK ( + trzy wkładki topikowe) wewnątrz budynku | 1 sztuka
70 | Wymiana pierścienia do wos | 1 sztuka
71 | Wymina oprawy porcelanowej 60 W z kloszem | 1 sztuka
72 | Wymina oprawy porcelanowej 100 W z kloszem | 1 sztuka
73 | Wymiana oprawy oświetleniowej 4x18 W ( do świetlówek) | 1 sztuka
74 | Wymiana oprawy kanałowej owalnej | 1 sztuka
75 | Wymiana oprawy wewnętrznej na czujnik ruchu | 1 sztuka
76 | Wymiana oprawy wewnętrznej na czujnik ruchu i zmierzchu | 1 sztuka
77 | Wymiana oprawy zewnętrznej na czujnik ruchu | 1 sztuka
78 | Wymiana oprawy zewnętrznej na czujnik ruchu i zmierzchu | 1 sztuka
79 | Wymiana złącza krzyżowego na LED 25x4 | 1 sztuka
80 | Powiadomienie PGE o braku fazy na budynku | 1 sztuka
81 | Naprawa oprawy oświtleniowej | 1 sztuka
82 | Mostkowanie gniazda | 1 sztuka
84 | Wypisanie wniosku do PGE po sprawdzeniu instalacji w lokalu | 1 sztuka
85 | Wymiana halogenu | 1 sztuka
86 | Wykonanie zamkniecia do skrzynki elektrycznej | 1 sztuka
87 | Montaż wyłącznika R-Pr. Jednofazowego | 1 sztuka
88 | Montaż wyłącznika R-Pr. Trójfazowego | 1 sztuka
89 | Montaż przewodu YDY 3x6mm2 WZL | 1 mb
90 | Montaz skrzynki licznikowej | 1 sztuka
0