Przedmiotem zapytania jest złożenie oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń biurowych w budynku Wydziału Konwojowego w Poznaniu przy ul.Taborowej 22.

W zależności od robót do wykonania dokumentacja powinna służyć do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

Wykonawca sporządzi :

Inwentaryzację architektoniczną pomieszczeń;

Projekt remontu instalacji elektrycznych;

Projekt remontu pomieszczeń;

kosztorys robót ( bez pozycji uproszczonych);

STWIOR

które posłużą jako załączniki do postepowania w zamówieniu publicznym na wykonanie robót.

W zakres planowanych prac wchodzi:

**Roboty budowlane**

Montaż/demontaż drzwi;

Montaż sufitu podwieszanego;

Demontaż/montaż wykładzin;

Malowanie ścian;

Montaż przegród p-poż.

**Roboty elektryczne**

Demontaż/montaż oświetlenia,

Demontaż/montaż gniazd;

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach;

**Roboty sanitarne**

Remont węzła sanitarnego

**Roboty teletechniczne**

Wykonanie systemu kontroli dostępu;

Wykonanie SSP;

Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej (4 egz.) oraz elektronicznej (1 egz. na pendrive w wersji edytowalnej).

Dokumentacja projektowa musi być podzielona na trzy główne części – architektoniczną, konstrukcyjną i instalacyjną.

W kosztorysie należy ująć wyposażenie kwaterunkowe (rodzaj po uzgodnieniu z Zamawiającym).