## Srodki_ochr__indyw__2024
Załącznik nr 2
Część 1
lp | przedmiot zamówienia | jm | ilość | cena jednostkowa netto | vat % | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | producent | nazwa własna (o ile istnieje)
1 | Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką lub elastycznym mankietem, wiązany na troki w talii oraz na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Gramatura 20g/m2 Specyfikacja wymiarów: rozmiar L - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 170cm / rozmiar XL - długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm, 1 op. a.10 szt. | op. | 500 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej, podfoliowanej na całej powierzchni fartucha o łącznej gramaturze 35 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 2 wszywane troki o długości min.45 cm. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Fartuch zgodny z poziomem 2 AAMI. Rozmiar: L, XL. | op. | 250 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm . Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). 1 op. a. 50 szt. | op. | 300 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Fartuch przedni foliowy, niejałowy, wykonany z cienkiej, mocnej folii | szt. | 2500 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Prześcieradło, podkład włókninowy jednotrazowy (fizelina) 80x210cm | szt | 100 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Rękawice foliowe, niejałowe 100 szt/op | op | 100 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
Razem | [6 empty] | 0 | 0
Część 2
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość min. 240 mm. AQL max. 1,0. Grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,08 mm. Siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 7N. Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 zaklasyfikowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671:07. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min 5 leków (immunosupresyjnych, przeciwiwrusowych i opioidów do 240 min) wg ASTM D6978. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, Rozporządzeniem WE 10/2011 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone deklaracją producenta). Termin ważności 5 lat od daty produkcji. Opakowanie a' 100szt. Rozmiar XS- XL. | op. | 2600 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Nitrylowe rękawice, bezpudrowe, niejałowe, o przedłużonym mankiecie, wewnętrznie chlorowane, tekstura na końcach palców, o grubości ścianki na palcu min. 0,14 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,07 mm, o długości min. 290 mm, AQL 1,0, siła zrywu przed starzeniem min. 9 N po starzeniu min. 8 N. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671:07. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min 5 leków (immunosupresyjnych, przeciwiwrusowych i opioidów do 240 min) wg ASTM D6978. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium zgodnie z ASTM F739 brak przebicia dla min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min. (w tym 4% chlorheksydyny) oraz brak przebicia dla min. 70% izopropanolu przez min. 24 min. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium brak wykrycia w rękawicy szkodliwych akceleratorów chemicznych i ftalanów. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, Rozporządzeniem WE 10/2011 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone deklaracją producenta). Rękawice zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. Rozmiar od XS do XL. Opakowanie a’ 100 szt. Okres ważności 5 lat. | op. | 50 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, pudrowane. Kształt anatomiczny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna pudrowana (skrobia kukurydziana). Długość rękawicy minimum 280 mm, grubość na palcu 0.15 +/- 0.02 mm, na dłoni 0.13 +/- 0.02 mm oraz na mankiecie 0.12 +/- 0.02 mm. Potwierdzone badaniem w niezależnym laboratorium: niski poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g oraz siła zrywu przed starzeniem mediana min. 15 N i po starzeniu mediana min. 13 N. Poziom AQL 0.65. Rękawice odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG & 2007/47/WE oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420. Rękawice pakowane po 50 par. Okres ważności 5 lat. | par | 500 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe. Kształt anatomiczny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6,0 – 9,0. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Długość rękawicy minimum 280 mm, grubość na palcu 0,17 +/- 0,02 mm, na dłoni 0,15 +/- 0,02 mm oraz na mankiecie 0,13 +/- 0,02 mm. Potwierdzone badaniem w niezależnym laboratorium: niski poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g oraz siła zrywu przed starzeniem mediana min. 16 N i po starzeniu mediana min. 14 N. Poziom AQL 0,65. Rękawice odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodne z Dyrektywą 93/42/EWG & 2007/47/WE oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420. Rękawice pakowane po 50 par. Okres ważności 5 lat. | par | 200 | 0 | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
SUMA część 1 i część 2 | [6 empty] | 0 | 0
* Zamawiający zastrzega, że w przypadku wątpliwości może żądać próbek