# Wymiary zewnętrzne szer/wys/głęb [mm.] – min. 300x450x300 Waga ok 10 kg Materiał – CORDURA, Cechy materiału – materiał wysokogatunkowy, bardzo mocny i odporny na otarcia. WKolor – czerwony Oznaczenia - krzyż św. Andrzeja, paski odblaskowe. W skład zestawu wchodzą: zestaw do intubacji, zestaw do iniekcji, oraz materaiały dodatkowe takie jak np.: nożycznki, rękawiczki.

**Zadanie częściowe nr 41**

# Formularz szacowania wartości zamówienia

1. **Dane kontaktowe wyceniającego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy/ osoby:** |  |
| **Adres email:** |  |
| **Numer telefonu:** |  |

1. **Data sporządzenia wyceny: …………………..**
2. **Model/producent : ……………………..**
3. **Szacunkowa wycena:**

| Lp. | Zakres realizacji zamówienia: | Wstępny opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto  (zł) | Cena łączna  (zł)  (cena jednostkowa x ilość sztuk) | Stawka podatku VAT  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Waga ze wzrostomierzem | Platfmorma o rozmiarze co najmniej 50x30 cm.  Zasilanie bateryjne i sieciowe, w zestawie zasilacz  Obciążenie, co najmniej: 250kg  Wysuwana skala do pomiaru wzrostu  Wbudowane rolki transportowe | 1 |  |  |  |

Okres gwarancji co najmniej 24 miesiące.

Możliwość dokupienia kolejnego roku gwarancji wynosi: ………………….. zł lub % wartości netto sprzętu .