**Zadanie częściowe nr 16**

# Formularz szacowania wartości zamówienia

1. **Dane kontaktowe wyceniającego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy/ osoby:** |  |
| **Adres email:** |  |
| **Numer telefonu:** |  |

1. **Data sporządzenia wyceny: …………………..**
2. **Model/producent : ……………………..**
3. **Szacunkowa wycena:**

| Lp. | Zakres realizacji zamówienia: | Wstępny opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto  (zł) | Cena łączna  (zł)  (cena jednostkowa x ilość sztuk) | Stawka podatku VAT  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Resektoskop z elementem pracującym do lasera | Optyka 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna; Obturator standardowy, do zast. z płaszczami resektoskopu 24/26 Fr.; Element pracujący KUNTZ, do zast. z płaszczami 24/26 Fr. i włóknami laserowymi do 0,8 mm;Adapter, do wprowadzania nefroskopu przez płaszcz zew.;Resektoskopu;Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm; Płaszcz resektoskopu, 26 Fr., dziób skośny, z 2 LUER-Lock, obrotowy, z szybkozłączem, bez obturatora; Element pracujący, do zast. z płaszczami 24/26 Fr. i wymiennymi wkładami do włókien laserowych; Wymienna prowadnica do włókien laserowych, śr. wew 0,8 mm, do zast. z elementem pracującym; Wymienna prowadnica do włókien laserowych, z retraktorem, śr. wew 0,8 mm,; Adapter, do połączenia optyki; z płaszczem zewnętrznym; Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, 2 poziomy | 2 |  |  |  |

Okres gwarancji co najmniej 24 miesiące.

Możliwość dokupienia kolejnego roku gwarancji wynosi: ………………….. zł lub % wartości netto sprzętu .