**Zadanie częściowe nr 5**

# Formularz szacowania wartości zamówienia

1. **Dane kontaktowe wyceniającego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa firmy/ osoby:** |  |
| **Adres email:** |  |
| **Numer telefonu:** |  |

1. **Data sporządzenia wyceny: …………………..**
2. **Szacunkowa wycena:**

| Lp. | Zakres realizacji zamówienia: | Wstępny opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto  (zł) | Cena łączna  (zł)  (cena jednostkowa x ilość sztuk) | Stawka podatku VAT  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | KONTENER LAPAROSKOPOWY z NARZĘDZIAMI LAPAROSKOPOWYMI | W skład kontnera wchodzi m.in.: igła Veressa z przyłączem Leuerlock, dł 15 cm,. Trokra śr. 6mm, dł. 10,5 mm gwóźdź piramidalny, zawór wielofunkcyjny, Trokar , śr. 11 mm, dł 10,5 mm, Redukacja 11/5mm, nasadka trokara, Uszczelki do trokarów (zielona, czarna,) Imadło KOH bransze proste, rękojeść prosta, zapinak awyłączana ś 5 mm, dł 33mm, kleszcze monopolarne, sr 5 mm, dł rob. 36 cm, norzyczki zakrzywione, kleszcze długie monopolarne, kleszcze 2x3 uwchywt metalowy, rurka ssąco - płucząca, elektroda haczykowa monopolarna, pojemnik do sterylizacji, uchwyt sulikonowy, Trokar śr 6mm, dł 10,5, | 2 |  |  |  |

Okres gwarancji co najmniej 24 miesiące.

Możliwość dokupienia kolejnego roku gwarancji wynosi: ………………….. zł lub % wartości netto sprzętu