|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilość** |
| **Ustnik jednorazowy do urządzenia AlcoSensor IV** | 20 opak. |
| **Wymagania szczegółowe:**   |  | | --- | | 1. Atest dopuszczenia do użytku przez Państwowy Zakład Higieny wraz z odpowiednim numerem i datą atestu;  2. Zapakowane pojedynczo z nadrukowaną nazwą i typem ustnika oraz informacją „jednorazowy” a także zaznaczonym miejscem otwarcia;  3. Wykonane z polietylenu;  4. Nadrukowana nazwa producenta na opakowaniu;  5. Zawór zwrotny;  6. Opakowania zbiorcze zawierające 250 sztuk; | | |
| **Termin i miejsce wykonywania zamówienia:**   1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem i na swój koszt przedmiot zamówienia  w terminie 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego zamówienia. 2. Odbiór ilościowo-jakościowy przedmiotu umowy dokonywany będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, który oceni zgodność dostawy ze złożonym zamówieniem. 3. Miejsce dostawy:   Magazyn Uzbrojenia i Techniki Specjalnej KWP w Kielcach  ul. Kusocińskiego 51  25-045 Kielce | |