## Arkusz1
Załącznik nr 1
do umowy nr ………………………….
z dnia ………………………….
Zakup wraz z dostawą środków higienicznych - podkłady i myjki - na okres 12 m-cy.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Producent, nr katalogowy , ilość szt. w op.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Podkład higieniczny na fotel ginekologiczny składający się z dwóch warstw bibuły i jednej warstwy folii w rolce szer. 33 cm z perforacją co 50 cm, nawijany po 50 szt. na rolce, kolor niebieski lub zielony. Gramatura podkładu min. 32g/m². | rolka | 500 |  | 0 |  | 0
2 | Podkład higieniczny na kozetkę lekarską składający się z dwóch warstw bibuły i jednej warstwy folii w rolce szer. 50-51 cm z perforacją co 50 cm, nawijany po 80 szt. na rolce, kolor niebieski lub zielony. Gramatura podkładu min 36g/m². | rolka | 140 |  | 0 |  | 0
3 | Podkład higieniczny na kozetkę lekarską składający się z dwóch warstw bibuły i jednej warstwy folii w rolce szer. 50-51 cm z perforacją co 80 cm, nawijany po 50 szt. na rolce, kolor niebieski lub zielony. Gramatura podkładu min 36g/m². | rolka | 50 |  | 0 |  | 0
4 | Podkład higieniczny na kozetkę lekarską składający się z dwóch warstw bibuły i jednej warstwy folii w rolce szer. 50-51 cm z perforacją co 160 cm, nawijany po 25 szt. na rolce, kolor niebieski lub zielony. Gramatura podkładu min 36g/m². | rolka | 250 |  | 0 |  | 0
5 | Podkład chłonny 60cm x 90cm (+/- 5 cm), chłonność min. 1150 ml, niejałowy. 1 op. = 25 szt. | op | 432 |  | 0 |  | 0
6 | Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100 % z włókien poliestrowych. Rozmiar 15 cm x 22 cm (±2 cm), gramatura min. 50g. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 | Szt. | 2040 |  | 0 |  | 0
7 | Jednorazowa myjka do mycia ciała noworodków nasączona środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 z dodatkiem aloesu, wykonana w całości z poliestru o gramaturze 400gr/m2, rozmiar 12cm x 10cm. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008. | Szt. | 120 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
1) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. 2) Zamawiający będzie regulował należności na podstawie dokumentu przyjęcia złożonego zapotrzebowania i prawidłowo wystawionej faktury za dostarczony przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego wymienionych dokumentów. 3) Do oferty prosimy dołączyć dokumenty potwierdzajace zgodność zaoferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. karta techniczna, ulotka, itp.) Oświadczam, że zaoferowane w postępowaniu wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.