**Elektrody EKG**

**-** jednorazowego użytku, niesterylna

- przeznaczona dla osób dorosłych

- zastosowany materiał umożliwia swobodne oddychanie skóry

- elastyczna

- materiał :włóknina

- żel stały

- snap: Ag/AgCl, stal nierdzewna

- opakowanie jednostkowe: torebka 50 szt.

- spełnia wymagania norm: EN ISO 13485, EN ISO 14971, EN ISO 15223-1, EN ISO 10993-1, EN 1041, EN 62366

- wyrób medyczny klasy I, produkowany zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG.

- rok produkcji tożsamy z rokiem dostawy