**Elektrody dla dorosłych do defibrylatora Defibtech LIFELINE**

- Elektrody do defibrylatora AED **Defibtech LIFELINE**

**-** Defibrylacja dorosłych

- Rok dostawy tożsamy z rokiem produkcji

**Wyrób medyczny produkowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) oraz normami / rozporządzeniami / dyrektywami:**  
- EN ISO 14971:2012   
- BS EN ISO 13485:2016  
- EN 60601-1:2006+A12:2014  
- EN 60601-1-11: 2015   
- EN 60601-1-6:2010+A1:2015   
- PL 62366:2008+ A1:2015  
- EN 60601-2-4:2011  
- EN ISO 10993-1: 2009 + AC: 2010  
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)  
- Dyrektywa 2011/65/UE (RoHS)  
- Dyrektywa 2012/19/UE  (WEEE)