Opis przedmiotu zamówienia

UPS ( komplet ) – dwa lata gwarancji

Komplet obejmuje :

- zasilacz awaryjny UPS FSP CLIPPERS 10kVA RACK RT10KL - UPS FSP CLIPPERS 10000VA / 10000W, 2RU, FSP                    – 1 szt.

- zestaw baterii Battery Bank do UPS  6-10kVA MPF0005900GP - BB-240/09RT Battery Bank do zasilaczy awaryjnych FSP, 20x akumulator 12V 9Ah, 3U, 65kg – 1 zestaw

- szyny montażowe do UPS FSP RMS-002 - Rackmount slider RMS-002 (For 6 - 10 kVA Rack UPS 1100mm), FSP szyny – 2 szt.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej

Równoważność rozumiana jako rozwiązania funkcjonalne, które nie są tożsame z opisem przedmiotu zamówienia, ale które powodują, że zamawiający uzyska przedmiot w pełni odpowiadający jego potrzebom i celowi zamówienia. Zaoferowany produkt musi posiadać pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany tj. zwiększenia zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia w przypadku uzyskania korzystnej ceny ze strony oferenta.