WYKAZ CZYNNOŚCI

WCHODZĄCYCH W ZAKRES KONSERWACJI INSTALACJI DOMOFONOWEJ

W BUDYNKACH ADMINSTROWANYCH PRZEZ ABM

- Sprawdzanie słyszalności między bramofonem a poszczególnymi unisonami

- Regulacja poziomów wejściowych i wyjściowych wzmacniacza małej częstotliwości

- Sprawdzenie wywoływania poszczególnych abonentów

- Sprawdzenie i regulacja generatora sygnału dźwiękowego

- Sprawdzenie i regulacja zasilacza ściekowego

- Sprawdzenie działania przełączników centralki

- Sprawdzenie i regulacja elektrozaczepów

- Sprawdzenie działania zamka w drzwiach wejściowych

- Regulacja sprzężeń (przydźwięków)

- Wymiana żarówek podświetlających listy lokatorów

- Wymiana wkładek mikrofonowych

- Sprawdzenie i regulacja przełączników i mikrowyłączników otwierających (zwalniających elektrozaczepów)

- Sprawdzenie i regulacja przełączników i mikrowyłączników rodzaju pracy generator-mowa

- Sprawdzenie sprawności instalacji

- Sprawdzenie i regulacja głośności w centrali

- Sprawdzenie, naprawa lub wymiana rygli

- Sprawdzenie, naprawa lub wymiana zamków

- Sprawdzenie, naprawa lub wymiana szyldów

- Sprawdzenie, naprawa, lub wymiana wkładek patentowych

Aby umożliwić Wykonawcy realizację świadczenia usługi Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na klatkach schodowych w widocznym miejscu informacji dla mieszkańców zawierających adres i telefon osoby upoważnionej przez Zamawiającego do przyjmowania                   i przekazywania zgłoszeń zaistniałych usterek instalacji domofonowej oraz adres i telefon Wykonawcy robót konserwacyjnych.

Zamawiający ustala, że osobami upoważnionymi do zgłaszania Wykonawcy wszelkich usterek występujących w konserwowanych instalacjach domofonowych są kierownicy ABM-ów, administratorzy poszczególnych budynków, najemcy.

Konserwacja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji instalacji domofonowej tj. mechanicznych uszkodzeń, samowolnych zmian w instalacji.

Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury za realizację usługi jeden raz                 w miesiącu w terminie do 07-go dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły z wyszczególnieniem  budynku którego dotyczy usługa.