Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

| Lp. | Opis wymaganego parametru: | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specyfikacja lampy szczelinowej |  |  |  |  |
| 1 | Lampa szczelinowa w układzie typu Zeiss | TAK |  |  |  |
| 2 | Typ oświetlenia: LED | TAK |  |  |  |
| 3 | Minimum pięciostopniowe powiększenie, w tym minimum: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x | TAK |  |  |  |
| 4 | Kontrola stabilności źródła światła | TAK |  |  |  |
| 5 | Zmiana powiększenia przy pomocy obrotowego pokrętła | TAK |  |  |  |
| 6 | Powiększenie okularu: 12,5x | TAK |  |  |  |
| 7 | Zakres kompensacji refrakcji: min. +/- 8D | TAK |  |  |  |
| 8 | Tryb kontroli oświetlenia: bezstopniowe, w podstawie urządzenia | TAK |  |  |  |
| 9 | Zakres szerokości szczeliny: min. 0-15 mm regulowana bezstopniowo | TAK |  |  |  |
| 10 | Zakres długości szczeliny: min. 1-15 mm regulowana bezstopniowo | TAK |  |  |  |
| 11 | Zakres kąta szczeliny: 0-180 ° regulowany bezstopniowo | TAK |  |  |  |
| 12 | Średnice plamki: minimum 6 wartości, w tym minimum: 0.2, 1, 2, 5, 10, 15 mm | TAK |  |  |  |

…………………………………………………………………

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym