Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE ŚREDNIOROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rok | Materiały zużyte | Ilość w stosunku rocznym |
| 2021 | Zapłonnik 35-600W SND58 | 20 szt. |
| 2021 | Lampa sodowa E40 100W 2000K | 15 szt. |
| 2021 | Układ zapłonowy 35-600W SKD | 10 szt. |
| 2021 | Lampa sodowa E40 250W | 10 szt. |
| 2021 | Lampa sodowa E40 150W | 8 szt. |
| 2021 | Układ zapłonowy TUZ uniwersalny | 8 szt. |
| 2021 | Oprawa uliczna sodowa IP43/65 | 4 szt. |
| 2021 | Lampa sodowa E27 70W 2000K | 5 szt. |
| 2021 | Wkładka bezpiecznikowa | 20 szt. |
| 2021 | Opaska kablowa | 30 szt. |
| 2021 | Słupowa oprawa bezpiecznikowa | 7 szt. |