Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

1)	Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca  na zakupie i sukcesywnym dostarczaniu środków chemii basenowej, niezbędnych do właściwego funkcjonowania szkolnego basenu kąpielowego Szkoły Podstawowej Nr 21 w Grudziądzu.

2)	Zakres usługi obejmuje następujący asortyment:

płynny ustabilizowany preparat chlorowy służący do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody w niecce basenowej wg normy DIN 19643 za pomocą pompy dozującej w ilości ok. 3500 kg,

- regulator pH minus – szybko rozpuszczalny środek, którego używa się do obniżania wartości pH wody w basenie – w ilości ok. 2800 kg,

- koagulant nieorganiczny oparty na aluminium chlorohydrate, środek strącający i koagulujący w procesach uzdatniania wody basenowej – w ilości ok. 250 kg,

- wysokoskoncentrowany płynny, lekko pieniący, szerokopasmowy preparat glono, grzybo i bakteriobójczy do małych basenów prywatnych i komunalnych z małą szybkością obiegu wody w ilości ok. 100 kg w cenie jednostkowej,

- kwasek cytrynowy – kwas cytrynowy o zawartości 99,7% w ilości ok.  100 kg,

- dwutlenek chloru w postaci płynnej – jednoskładnikowy produkt gotowy do stosowania by wspomóc działanie podchlorynu sodu w ilości ok. 120 kg ,

- środek czyszczący cegłę klinkierową, glazurę i inne kwasoodporne powierzchnie z osadów i innych zabrudzeń w ilości ok. 150 kg w cenie jednostkowej,

- pylisty węgiel aktywny w ilości ok. 100 kg,

- tabletki dpd 1 i dpd 3