Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego DAG.261.44.2024

Wykonywanie konserwacji dźwigu towarowy - Apteka - 100 kg znajdujący się w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu na okres 36 miesięcy

Zakres prac:

- Wykonawca, w ramach zakresu prac, zobowiązuje się do utrzymania w pełnej sprawności technicznej dźwigów poprzez wykonywanie n/w czynności:

- prowadzenie stałej konserwacji urządzeń dźwigowych - 1 raz w miesiącu,

- niezwłoczne usuwanie drobnych usterek i uszkodzeń, regulacja, naprawa i wymiana na nowe uszkodzonych części eksploatacyjnych (w tym: świetlówki, zapłonniki, żarówki, bezpieczniki, itp.).

- przygotowanie dźwigów do rewizji UDT,

- uczestnictwo w przebiegu rewizji dźwigów przez UDT,

- wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji obwodów elektrycznych dźwigów - 1 raz w roku oraz po każdym remoncie lub wymianie części elektrycznych,

- wykonanie wpisu do „książki konserwacji dźwigu,” po każdej przeprowadzonej konserwacji,

- dyspozycyjność - 24 godz.

- Działania, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się podjąć niezwłocznie od chwili zawiadomienia telefonicznego o zaistnieniu takiego zdarzenia lub z inicjatywy własnej (w przypadku stwierdzenia awarii przez samego Wykonawcę).

- Usuwane awarie i dokonywane naprawy, o których mowa w ust. 3, rozliczane będą za dodatkową odpłatnością na podstawie sporządzonej każdorazowo przez Wykonawcę oferty cenowej zawierającej szczegółowy opis  wymaganych prac koniecznych do natychmiastowego usunięcia awarii lub dokonania naprawy wraz z uzasadnieniem oraz cenami jednostkowymi (netto i brutto) przedłożonej Zamawiającemu do akceptacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego 
o przystąpienia do każdej podjętej z własnej inicjatywy usunięcia awarii lub naprawy – nie później jednak niż w czasie 24 godzin od jej podjęcia lub w przypadku awarii zaistniałej 
w sobotę lub niedzielę – do poniedziałku do godziny 1000.

- Wykonawca ma obowiązek informowania niezwłocznie Zamawiającego o konieczności zakupu części oraz dokonania napraw niezbędnych do utrzymania prawidłowej pracy dźwigów.

- Awarie, nieprawidłowości oraz inne zdarzenia w pracy dźwigów Wykonawca zobowiązany jest wpisywać do książki konserwacji dźwigu znajdującej się w Dziale Administracyjno-Gospodarczym.