Pakiet nr 5 – Drobny sprzęt laboratoryjny

1. KOLBA STOŻKOWA Z GWINTEM 500ml, kolba stożkowa szklana z gwintem i plastikową nakrętką o wysokości 19 cm i pojemności 500 ml – 4szt.
2. ROZDZIELACZ GRUSZKOWY 250ML PP, naczynie wykonane z polipropylenu o kształcie gruszkowatym, zamykane od góry korkiem z tworzywa sztucznego, na dole znajduje się rurka zakończona kranikiem – 4szt.
3. TERMOAREOMETR O ZAKRESIE 0,680-0,770 g/cm³ – 2szt.
4. TERMOAREOMETR O ZAKRESIE 0,750-0,840 g/cm³ – 3 szt.
5. TERMOMETR DESTYLACJI NORMALNEJ 400°C – 1 szt.
6. REFRAKTOMETR, DO PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH SAMOCHODU (PŁYNY CHŁODZĄCE, PŁYNY DO SPRYSKIWACZY, ELEKTROLITY, PŁYN AdBlue), wyposażony w automatyczną kompensację temperatury – 1szt.
7. STARTYW LABORATORYJNY, plastikowy lub metalowy na 4 lub 6 stanowisk ociekających, otwór o średnicy 6 cm, może posiadać ociekacz – 1 szt.
8. KOLBA STOŻKOWA 1000 cm3, szklana – 10 szt.
9. LEJEK LABORATORYJNY, lejek z PP, w kształcie stożka zakończonego rurką, średnica 100 mm – 4 szt.
10. BUTLA LABORATORYJNA 3000ml, szklana z gwintem i plastikową nakrętką – 2 szt.
11. CYLINDER MIAROWY Z WYLEWEM 500ML, cylinder miarowy wykonany z PP o pojemności 500ml z wylewem, wyskalowany z podziałką co 5 ml – 1 szt.