Pakiet nr: 2. Rurki testowe, części zamienne i materiały eksploatacyjne

1. Rurki testowe do aparatu JFTOT Mark -III i IV (zestaw rury podgrzewacza i filtru do JFTOT 12szt/op) firmy Alcor (nr kat. 1013000-12), każda rurka testowa musi mieć trwale naniesiony unikalny numer seryjny, w zestawie zawierać uszczelki i filtr oraz posiadać pamięć elektroniczną – 204 szt. w przypadku opakowań po 12 sztuk - 17 opakowań.
2. Zestaw rurek walidacyjnych do aparatu OptiReader firmy PAC – 1 kpl.
3. Cylinder do destylarki Optidist 100ml – 6 szt.
4. Fiolki do oznaczania pozostałości po koksowaniu (MCRT) (AL-17659) 4ml (op. 144 szt.) – 4 op.
5. Wiskozymetr kapilarny Ubbelohde’a o stałej „K” pomiędzy 0,04 a 0,05 ze świadectwem wzorcowania - 4 szt.
6. Wiskozymetr kapilarny Ubbelohde’a o stałej „K” pomiędzy 4 a 6 ze świadectwem wzorcowania - 4 szt.
7. Czujnik temperatury PT-100 do aparatu OptiFZP (nr kat.102 118) – 1szt.
8. Termometr oporowy do destylarki OptiDist (nr kat.3801-110-001) – 1szt.
9. Pierścień korkowy do aparatu do ozn. temp. płynięcia i mętnienia(nr.kat M 01104) –10 szt.
10. Podkładka korkowa do aparatu do ozn. temp. płynięcia i mętnienia(nr.kat M 01105) –10 szt.
11. Termometr elektroniczny z sondą zewnętrzną umożliwiający pomiar (charakterystyki pienienia) w łaźni powietrznej Tannas, umożliwiający pomiar temp. (24; 80; 95; 93,5)°C ze świadectwem wzorcowania dla wyszczególnionych punktów temperaturowych.