**Załącznik nr 2 do zo (nr 1 do umowy)**

**Sukcesywna dostawa immunochromatograficznych, jednoparametrowych i wieloparametrowych testów multi do wstępnej identyfikacji narkotyków, środków odurzających i substancji psychotropowych w moczuwraz z dzierżawą skanera testów oraz strzykawek do wykonywania badań gazometrycznych na okres 12 miesięcy**

**Warunki ogólne**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) sprzedaż testów do wstępnej identyfikacji narkotyków w moczu (obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych testów do pełnego opakowania w górę) oraz strzykawek do wykonywania badań gazometrycznych

b) dzierżawę skanera do odczyty wyniku testu o specyfikacji technicznej opisanej w załączniku nr………,

c) instalację dzierżawionego sprzętu w laboratorium Zamawiającego i przekazanie go do eksploatacji oraz demontaż sprzętu po upływie terminu umowy,

d) serwis techniczny

2. Wykonawca dostarczy i zainstaluje zaoferowany skaneroraz przeszkoli personel w zakresie jego obsługi

w terminie maksymalnie 2 tygodni od daty podpisania umowy.

3. Do oferty Oferent załączy oświadczenie o posiadaniu dokumentów potwierdzających dopuszczenie oferowanego sprzętu oraz testów do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami.

4. Z pierwszą dostawą Oferent dostarczy:

a) instrukcje obsługi skanera w języku polskim,

c) paszport techniczny

5. Wymagania dotyczące zakupu odczynników

Dostawa odczynników odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie składanych zamówień faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, a przypadku zamówień na hasło „pilne” – w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

6. W przypadku szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian ilościowych asortymentu wyszczególnionego w specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

**Warunki graniczne:**

1. Do każdego z oferowanych produktów należy przysłać wraz z ofertą ulotkę informacyjno-metodyczną standardowo dołączaną do opakowania produktu w języku polskim

2 .Termin ważnościtestów i strzykawek minimum 12 miesięcy (od daty dostawy do laboratorium).

3. W każdym teście (kasetka – zadanie 1) musi być uwzględniona kontrola proceduralna.

4. Strzykawki do wykonywania badań gazometrycznych – sterylne, pakowane pojedynczo (zadanie 2)

Zadanie 1

**Sukcesywna dostawa immunochromatograficznych, jednoparametrowych i wieloparametrowych testów multi do wstępnej identyfikacji narkotyków, środków odurzających i substancji psychotropowych w moczu wraz z dzierżawą skanera testów: 12 miesięcy.**

**Warunki graniczne skanera do odczytu testów na narkotyki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **TAK/NIE** |
|  | | |
| 1 | Skaner fabrycznie nowy nie starszy niż 2024 r. |  |
| 2 | Automatyczne wykrywanie testów z kodami kreskowymi |  |
| 3 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 4 | Indywidualne raporty wyników |  |
| 5 | Czytnik kodów kreskowych do gromadzenia danych pacjentów |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** | | |
| 6 | Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny przez cały okres trwania umowy (wszystkie koszty związane z naprawami i okresowymi przeglądami technicznymi, na koszt Wykonawcy). Szkolenie personelu Zamawiającego potwierdzone certyfikatem – na koszt Wykonawcy. |  |
| 7 | Czas reakcji serwisu – do 60 min.; dojazd serwisu – do 24 godzin od daty powiadomienia |  |