Szp-242/ZP-108/2024

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż stacji opisowych

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

| Lp. | Parametry | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 x Stacja robocza HP Inc. Tower Z2 G9 | TAK |  |
| a. | Typ procesora: 1x Intel Core i5-12600K 10 rdzeni 3,7 GHz | TAK |  |
| b. | Pamięć: 32 GB RAM | TAK |  |
| c. | Dyski: 1x SSD Z Turbo 1TB | TAK |  |
| d. | Interfejs graficzny: 1x NVIDIA Quadro RTX A2000 12GB | TAK |  |
| e. | Wyjście wyświetlacza: Łącznie 6: 2x Display Port (DP) + 4x Display Port (DP) w karcie A2000 | TAK |  |
| f. | System operacyjny: Windows 11 Pro-64-bitowy | TAK |  |
| 2. | Akcesoria: przewód mDP-DP x3 | TAK |  |
| 3. | Monitor diagnostyczny Eizo RadiForce MX243W 24,1’’ – 2 sztuki | TAK |  |
| 4. | Monitor opisowy Dell E2424 23,8’’ -1 sztuka | TAK |  |
| 5. | Gwarancja: 36 miesięcy w miejscu eksploatacji | TAK |  |
| 6. | Wykonanie testów specjalistycznych oraz odbiorczych dla monitorów opisowych, wykonane w miejscu eksploatacji. | TAK |  |

UWAGA

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć karty katalogowe producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi.

Zamawiający informuje, że wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia, norm technicznych lub jakościowych, dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w powyższym zestawieniu parametrów. Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z założeniami określonymi w niniejszym zestawieniu parametrów technicznych. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy.