## ETAP PIERWSZY
Zalącznik nr 1 do zaproszenia numer sprawy 267/PU/25 FORMULARZ CENOWY etap pierwszy
Wykaz systemów dynamicznego osuszania podlegających konserwacji serwisowej w 2025r Zadanie nr 1 ETAP PIERWSZY KONSERWACJA SERWISOWA
Lp. | Budynek/nr | Nazwa budynku | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Nr fabryczny urządzenia | Nr seryjny urządzenia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto / zł / | Wartość netto / zł / | Stawka VAT / % / | Wartość brutto / zł / | Naprawy
kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol.6 | kol.7 | kol.8 | kol.9 | kol.10 = kol.8 x kol.9 | kol.11 | kol.12 = kol..10 x kol.11 | kol.13
ELEMENT 1/1 SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY NOWY GLINNIK
1 | Budynek 20 | Magazyn | System Osuszania | DOS-21+NG- 9 | 149/H-1/97/01 | - | 1 |  |  | 23%
2 | Budynek 20 | Magazyn | System Osuszania | DOS-21+NG- 9 | 151/H/97/01 | - | 1 |  |  | 23%
3 | Budynek 44 p. 2 | Magazyn | System Osuszający DST | DR-31 T10 + ECH-250/90/3F | DR-31T10.0001037 | - | 1 |  |  | 23%
4 | Budynek 44 p. 3 | Magazyn | System Osuszający DST | DR-31 T10 + ECH-250/90/3F | DR-31T10.0001036 | - | 1 |  |  | 23%
5 | Budynek 44 p. 4 | Magazyn | System Osuszający DST | DR-31 T10 + ECH-250/90/3F | DR-31T10.0001035 | - | 1 |  |  | 23%
6 | Budynek 44 p. 10 | Magazyn | System Osuszania OMD | DOS-13 | 31/B-1/00/08 | - | 1 |  |  | 23%
7 | Budynek 44 p. 11 | Magazyn | System Osuszający | DOS-12 + NGO160-3.0-1 | 5/M-1/94/99/02/08 | - | 1 |  |  | 23%
8 | Budynek 44 p. 12 | Magazyn | System Osuszający | DOS-12 + NGO160-3,0-1 | 6/M-1/94/98/02/08 | - | 1 |  |  | 23%
9 | Budynek 45 p. 1 | Magazyn | System Osuszający OMD | DOS-13 + ZNP-3 | 80/M-1/01 | - | 1 |  |  | 23%
10 | Budynek 45 p. 2 | Magazyn | System Osuszający DST | DR-31 T10 + ECH-250/90/3F | DR-31T10.0000986 | - | 1 |  |  | 23%
11 | Budynek 45 p. 3 | Magazyn | System Osuszający OMD | DOS-12 + NGO160-3,0-1 | 79/M-1/3KW/95/08 | - | 1 |  |  | 23%
12 | Budynek 45 p. 4 | Magazyn | System Osuszający OMD | DOS-12 + NGO160-3,0-1 | 77/M/3KW/95/08 | - | 1 |  |  | 23%
13 | Budynek 45 p. 5 | Magazyn | System Osuszający OMD | DOS-13 + ZNP-3 | 81/M01 | - | 1 |  |  | 23%
14 | Budynek 45 p. 6 | Magazyn | System Osuszający | DOS-30 + NNE-21 | 111/M-1/99 | - | 1 |  |  | 23%
15 | Budynek 45 p. 6 | Magazyn | System Osuszający | DOS-30 + NGO-200-9-2 | 111/M/99 | - | 1 |  |  | 23%
16 | Budynek 45 p.7 | Magazyn | System Osuszający | DOS-30 | 110/D/99 | - | 1 |  |  | 23%
17 | Budynek 45 p.8,9,10 | Magazyn | System Osuszający DST | DR-40 T10 + 3 x HK 250-9,0-3 | DR-40/10.0000270 | - | 1 |  |  | 23%
18 | Budynek 45 p. 11 | Magazyn | System Osuszający | DOS-13 + ZNP-3 | 80/M-1/3KW/95/08 | - | 1 |  |  | 23%
19 | Budynek 21 | Magazyn | System Osuszania | DOS-13 | 72/K/2000 | - | 1 |  |  | 23%
20 | Budynek 22 | Magazyn | System Osuszania | DOS-21A | 70/K-1/2000 | - | 1 |  |  | 23%
21 | Budynek 23 | Magazyn | System Osuszający | DOS-13 | 71/K-1/2000 | - | 1 |  |  | 23%
22 | Budynek 106 | Port Lotniczy | System Osuszający OMD | DOS-13 ZNP-6 | 33/M-1/10C/2002 | - | 1 |  |  | 23%
23 | Budynek 248 | Symulator | Osuszacz Powietrza | KT-130F | 3886/2002 | - | 1 |  |  | 23%
24 | Budynek 248 | Symulator | Osuszacz Powietrza | KT-130F | 3887/2002 | - | 1 |  |  | 23%
kol.1: Razem wartość netto i wartość brutto SOI Nowy Glinnik element 1/1; kol.8: 24; kol.9: X |  | X
ELEMENT 1/2 SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY TOMASZÓW MAZOWIECKI - Rejon Regny
1 | 50 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000193 DR-40/10.0000194 DR-40/10.0000195 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
2 | 12 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000207 DR-40/10.0000208 | - | 2 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 2SZT
3 | 39 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000321 DR-40/10.0000323 DR-40/10.0000387 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
4 | 21 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000244 DR-40/10.0000246 DR-40/10.0000249 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
5 | 42 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000199 DR-40/10.0000198 DR-40/10.0000197 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
6 | 43 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000221 DR-40/10.0000202 DR-40/10.0000205 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
7 | 44 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000203 DR-40/10.0000204 DR-40/10.0000218 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
8 | 45 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000245 DR-40/10.0000248 DR-40/10.0000247 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
9 | 63 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000233 DR-40/10.0000243 | - | 2 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji
10 | 65 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000229 DR-40/10.0000227 DR-40/10.0000230 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
11 | 66 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000225 DR-40/10.0000226 DR-40/10.0000228 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
12 | 67 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000236 DR-40/10.0000234 DR-40/10.0000231 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
13 | 68 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000235 DR-40/10.0000224 DR-40/10.0000232 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
14 | 71 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000237 DR-40/10.0000228 DR-40/10.0000241 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
15 | 72 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000239 DR-40/10.0000242 DR-40/10.0000240 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
16 | 57 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000265 DR-40/10.0000260 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
17 | 69 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000262 DR-40/10.0000256 DR-40/10.00002261 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
18 | 70 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000258 DR-40/10.0000257 DR-40/10.0000259 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
19 | 97 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000250 DR-40/10.0000232 DR-40/10.0000256 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
20 | 96 | Magazyn | Nr systemu: Osuszacz Recusorb | DR-40 T10 | DR-40/10.0000266 DR-40/10.0000263 DR-40/10.0000264 | - | 3 |  |  | 23% |  | Skład urządzenia podlegający konserwacji : 1. Filtr 2. System paska 3. Wentylator oraz silnik rotora 4. Podzespoły elektryczne, kable, złącza 5. Tryb 6. Nagrzewnica regeneracyjna 7. Połączenia kanałów powietrznych 8. Higrostat 9. Nagrzewnica kanałowa serii VENTS NK 10. Rejestrator RHT AB-117C 11. Klapa ppoż. mcr FID PRO wersja FID PRO 18.05.24.7 - wymaga autoryzowanego serwisu (Mercor) - 12 szt. Urządzenie na gwarancji,WYMIANA BATERII LS 14250, 3,6 V - 3SZT
21 | 55 | Magazyn | System Osuszający | DOS-30 | 38/D/02 | - | 1 |  |  | 23%
22 | 55 | Magazyn | System Osuszający | DOS-50 | 37/D-1/02 | - | 1 |  |  | 23% |  | Do wymiany sterownik LB 722
23 | 56 | Magazyn | System Osuszający | M-600 | 117/D-1/00/08 | - | 1 |  |  | 23%
24 | 56 | Magazyn | System Osuszający | DOS-30 | 118/D-1/00/08 | - | 1 |  |  | 23%
25 | 58 | Magazyn | System Osuszający | DOS-30 | 36/D/02 | - | 1 |  |  | 23% |  | Do wymiany termohigrometr LB 710 M2
26 | 58 | Magazyn | System Osuszający | DOS-50 | 35/D-1/02 | - | 1 |  |  | 23% |  | Do wymiany termohigrometr LB 710 M2
27 | 59 | Magazyn | System Osuszający | DOS-30 | 118/D-1/00/08 | - | 1 |  |  | 23%
28 | 60 | Magazyn | System Osuszający | DOS-30 | 25/M-1/6kW/08 | - | 1 |  |  | 23%
29 | 60 | Magazyn | System Osuszający | DOS-30 | 24/M-1/6kW/08 | - | 1 |  |  | 23%
30 | 85 | Magazyn | System Osuszający | DOS–70 | 100/D-1/99 | - | 1 |  |  | 23%
31 | 85 | Magazyn | System Osuszający | DOS-21A | 107/E-1/99 | - | 1 |  |  | 23%
32 | 85 | Magazyn | System Osuszający | DOS-21A | 106/E-1/99 | - | 1 |  |  | 23% |  | Do wymiany silnik wentylatora
33 | 85 | Magazyn | System Osuszający | DOS-21A | 105/E/99 | - | 1 |  |  | 23%
34 | 85 | Magazyn | System Osuszający | DOS-21A | 104/E-1/99 | - | 1 |  |  | 23%
35 | 85 | Magazyn | System Osuszający | DOS-70 | 102/D-1/99 | - | 1 |  |  | 23%
36 | 85 | Magazyn | System Osuszający | DOS-70 | 103/E-1/99 | - | 1 |  |  | 23%
37 | 85 | Magazyn | System Osuszający | DOS-70 | 101/D/99 | - | 1 |  |  | 23%
38 | 92 | Magazyn | System Osuszający | DOS-30 | 120/H/00/04 | - | 1 |  |  | 23%
39 | 92 | Magazyn | System Osuszający | DOS-30 | 119/H-1/00/04 | - | 1 |  |  | 23%
kol.1: Razem wartość netto i wartość brutto SOI Tomaszów Mazowiecki rejon Regny element 1/2; kol.8: 77; kol.9: X |  | X
ELEMENT 1/3 SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY TOMASZÓW MAZOWIECKI
1 | 32 | garażowy | System Osuszający U i SW metodą OMD | DR-031C | 95/0747 | 36/G-1/95/01/06 | 1 |  |  | 23%
2 | 32 | garażowy | System Osuszający U i SW metodą OMD | DR-031C | 95/0706 | 42/G-1/95/01/06 | 1 |  |  | 23%
3 | 6 | Magazyn | System Osuszający U i SW metodą OMD | DOS-21A | 23/2001 | 60/E-1/01 | 1 |  |  | 23%
4 | 6 | Magazyn | System Osuszający U i SW metodą OMD | DOS-30 | 6/2001 | 68/C/01 | 1 |  |  | 23%
5 | 6 | Magazyn | System Osuszający U i SW metodą OMD | DOS-21A | 11/2001 | 67/C-1/01 | 1 |  |  | 23%
6 | 35 | Magazyn | System Osuszający U i SW metodą OMD | DOS-21A | 14/2001 | 61/E-1/01 | 1 |  |  | 23%
7 | 35 | Magazyn | System Osuszający U i SW metodą OMD | DOS-21A | 18/2001 | 65/C-1/01 | 1 |  |  | 23%
8 | 35 | Magazyn | System Osuszający U i SW metodą OMD | DOS-13 | 4/2001 | 66/C/01 | 1 |  |  | 23%
9 | 11 | Spadochroniarnia | System Osuszający U i SW metodą OMD | DOS-21A | 13/2002 | 29/C-1/02 | 1 |  |  | 23%
10 | 11 | Spadochroniarnia | System Osuszający U i SW metodą OMD | DOS-21A | 15/2002 | 30/C/02 | 1 |  |  | 23%
kol.1: Razem wartość netto i wartość brutto SOI Tomaszów Mazowiecki element 1/3; kol.8: 10; kol.9: X |  | X
ELEMENT1/4 SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY LEŹNICA WIELKA
1 | 39 | Magazyn | System Osuszający OMD | DOS – 21A | 73/G-1/01 | - | 1 |  |  | 23%
2 | 71 | Magazyn | System Osuszający OMD | DOS – 21A | 72/C/01 | - | 1 |  |  | 23%
kol.1: Razem wartość netto i wartość brutto SOI Leźnica Wielka element 1/4; kol.8: 2; kol.9: X |  | X
kol.1: Razem wartość netto i wartość brutto za etap pierwszy (tj. za elementy = 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4); kol.8: 113; kol.9: X |  | X

## ETAP DRUGI
Zalącznik nr 1 do zaproszenia numer sprawy 267/PU/25 FORMULARZ CENOWY etap drugi
Wykaz systemów dynamicznego osuszania podlegających naprawie i konserwacji serwisowej w 2025r. Zadanie nr 1 ETAP DRUGI NAPRAWA I KONSERWACJA SERWISOWA
Lp. | Budynek/nr | Nazwa budynku | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Nr fabryczny urządzenia | Nr seryjny urządzenia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto / zł / | Wartość netto / zł / | Stawka VAT / % / | Wartość brutto / zł / | Uwagi
kol.1 | kol.2 | kol.3 | kol.4 | kol.5 | kol.6 | kol.7 | kol.8 | kol.9 | kol.10 = kol.8 x kol.9 | kol.11 | kol.12 = kol..10 x kol.11 | kol.13
ELEMENT 2/1 SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY TOMASZÓW MAZOWIECKI - Rejon Regny
1 | 60 | Magazyn | System Osuszający | DOS-30 | 24/M-1/6kW/08 | - | 1 |  | 23% |  |  | wymiana termohigrometru typ LB 710 i PO 415 w skrzynce SZOS nr 1 1/2008 2/2008
kol.1: Razem wartość netto i wartość brutto SOI Tomaszów Mazowiecki rejon Regny element 2/1; kol.8: 1; kol.9: x |  | X
ELEMENT 2/2 SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY NOWY GLINNIK
1 | Budynek 44 p. 1 | Magazyn | System Osuszający OMD | DOS-12 + ZNP-3 | 82/M/01 |  | 1 |  | 23% |  |  | wymiana silnika motoreduktora
2 | Budynek 45 p. 7 | Magazyn | System Osuszający | DOS - 30 | 109/D-1/99 |  | 1 |  | 23% |  |  | wymiana silnika motoreduktora
3 | Budynek 45 p. 12 | Magazyn | System Osuszający | DOS-13 + ZNP-3 | 49/M/3KW/98/08 |  | 1 |  | 23% |  |  | wymiana silnika motoreduktora
kol.1: Razem wartość netto i wartość brutto SOI Nowy Glinnik element 2/2; kol.8: 3; kol.9: X |  | X
ELEMENT 2/3 SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY LEŹNICA WIELKA
1 | 38 | Magazyn | System Osuszający OMD | DOS – 21A | 32/C/02 | - | 1 |  | 23% |  |  | naprawa rolki od pochłaniacza powietrza
2 | 38 | Magazyn | System Osuszający OMD | DOS-21A | 31/C-1/02 | - | 1 |  | 23% |  |  | wymiana elementu grzejnego osuszacza
3 | 68 | Magazyn | System Osuszający OMD | DOS – 30 | 74/C-1/01 | - | 1 |  | 23% |  |  | montaż sygnalizatora akustyczno-optycznego
4 | 68 | Magazyn | System Osuszający OMD | DOS – 21A | 75/C/01 | - | 1 |  | 23% |  |  | montaż sygnalizatora akustyczno-optycznego
5 | 71 | Magazyn | System Osuszający OMD | DOS – 30 | 70/C-1/01 | - | 1 |  | 23% |  |  | montaż kratek zewnętrznych na rurach osuszacza
6 | 71 | Magazyn | System Osuszający OMD | DOS-30 | 71/C/01 | - | 1 |  | 23% |  |  | montaż rur na zassaniu i wyrzucie powietrza na zewatrz budynku
7 | 71 | Magazyn | System Osuszający OMD | DOS-30 | 69/C-1/01 | - | 1 |  | 23% |  |  | wymiana wentylatora grzałek
kol.1: Razem wartość netto i wartość brutto SOI Leźnica Wielka element 2/3; kol.8: 7; kol.9: X |  | X
kol.1: Razem wartość netto i wartość brutto za etap drugi (tj.za elementy = 2/1+ 2/2+ 2/3); kol.8: 11; kol.9: X |  | X
kol.1: RAZEM ZA ZADANIE NR 1 ( ETAP PIERWSZY + ETAP DRUGI); kol.8: X; kol.9: X |  | X