Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego

Nr postępowania: 406/2025/DIiNB

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zamówienia:

Wykonanie: Naprawa klimatyzacji precyzyjnej 1 sztuka w pomieszczeniu hodowlanym nr 125 A i uruchomieniem przy ul. Oczapowskiego 1A (Wydział Biologii), UWM Olsztyn.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

## UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

10 – 719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

Tel. (089 ) 523 3370 / (089) 523 3390

Fax : (089) 523 37 69

REGON : 510884205, NIP : 739 30 33 097

I. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z dnia 25.06.2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) – postępowanie poniżej 30 tys. euro.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac naprawy klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniu hodowlanym nr 125A ,UWM Olsztyn zlokalizowanym w budynku przy ul. Oczapowskiego 1A, w Olsztynie, polegających na :

- Wymiana Sprężarki ZR34K3E-PFJ-522 – 1 szt..

- Wymiana nawilżacza Carel BL0T3C00H2-1 szt..

- Wymiana higrometru Carel DPWC111000 -1 szt.

- Napełnienie czynnika chłodniczego  R410c – ok. 3 kg.

- Wymiana filtroosuszacza – 1 szt.

- Wykonaniu niezbędnych pomiarów elektrycznych i pomiarów pracy układu chłodniczego po naprawie ( uruchomienie urządzenia).

6.   Wykonaniu niezbędnych prace przy naprawie urządzenia.

Należy wykonać roboty towarzyszące demontażowo-montażowe związane z wyżej wymienionymi pracami.,

Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia. Na terenie naprawy w związku z powyższym należy się stosować do wymagań odnośnie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Wykonawca powinien posiadać udokumentowaną znajomość zagadnień branży sanitarnej oraz elektrycznej ,wykonawstwa i nadzoru  oraz posiadać praktykę w wykonywaniu tych prac .

Warunki dodatkowe:

-przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac,

-Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pomięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

-Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należyta starannością ,zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia wynosi: 30 dni od podpisania umowy

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

Formularz ofertowy sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia.

V. Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać do dnia: 25.03.2025 r. na adres :

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego

ul. Heweliusza  8, Olsztyn 10 – 724, pok. 2,

e-mail: emil.sowka@uwm.edu.pl

tel: 89/ 523-44-49  /453 053 581

fax: 089/ 523-37-69

VI.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.	Wykonawca określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT.

2.		Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

3.	Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1.	Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: cena – 100%

2.	Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

CN - najniższa zaoferowana cena,

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej

VIII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.	Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu.

2.	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie 
i miejscu podpisania umowy.

IX.	 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1.	Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pan Emil Sówka  tel.: (89) 523-44-49 / 453 053 581, e-mail: emil.sowka@uwm.edu.pl

…………………..………………….

Podpis osoby uprawnionej

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy – wzór