**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie:

1. **Zadanie nr 1** - „Przegląd i naprawa instalacji i urządzeń technologicznych, oraz uwierzytelnianie narzędzi pomiarowych stacji paliw 32 WOG obejmuje następujący zakres prac:

| **Adres** | **Opis techniczny**  **urządzeń** | **Zakres prac** | **Termin wykonania** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wola Uhruska ul. 1 Maja 46-48 | Zbiornik do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych z tworzywa sztucznego PUD-5m3 | - przygotowanie do rewizji zewnętrznej zbiornika w PUD (1x 5m3-ON) pod nadzorem WDT(sprawdzenie działania detekcji wycieku), | **Do 31.05.2025** |
| Lublin  ul. Męczenników Majdanka 70 | **Stacjonarna stacja paliw:**  - (1x zbiornik ZSS 50 m3) Produkt: ON,  -(1x zbiornik ZSS 25m3) Produkt: BS-95  Zawory oddechowe – OPW 523UK | **REWIZJA WEWNĘTRZNA + PRÓBA SZCZELNOŚĆI**   * przygotowanie do rewizji wewnętrznej i próby szczelności zbiorników ZSS-50;ZSS-25 pod nadzorem WDT (konserwacja i badanie sprawności zaworów oddechowych * wzorcowanie listwy pomiarowej | **do 31.05.2025** |

**Uwagi:**

W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych, zużytych elementów urządzeń, części zamiennych itp. (nie wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia) Wykonawca po uzgadnianiu z Zamawiającym u z Zamawiającym dokonuje bezpłatnej wymiany natomiast Zamawiający pokrywa koszty zakupu części podlegającej wymianie.

Przyrządy użyte do wykonania usługi uwierzytelnienia przyrządów pomiarowych powinny

posiadać aktualne świadectwa legalizacji.

Na wykonane usługi Wykonawca udziela 24 gwarancji.

Potwierdzeniem wykonania usługi są świadectwa (decyzje, protokoły) wystawione przez

uprawniony organ oraz protokoły odbioru sporządzone przez przedstawicieli Zamawiającego i

Wykonawcy.

Potwierdzeniem wykonania usługi są (decyzje, protokoły) wystawione przez Delegaturę WDT

i wykonawcę oraz protokoły odbioru sporządzone przez przedstawicieli Zamawiającego i

Wykonawcy.

Na wykonane usługi Wykonawca udziela 24 miesiące gwarancji.

1. **Warunki** **udziału w postępowaniu:**

**Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem warsztatowym umożliwiającym wykonanie badań określonych w opisie przedmiotu zamówienia w tym co najmniej jedno stanowisko umożliwiające badanie sprawności zaworów oddechowych oraz pracownikami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenia i wykształcenia niezbędne do realizacji zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia oraz doświadczenie w zakresie obsługi urządzeń ochrony antykorozyjnej wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.