*załącznik nr 1*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zadanie pn. *„* Montaż wykładziny PCW w KPP w Mogilnie”

**Przedmiot zamówienia:**

a) CPV - nazwa i kod

Kod CPV : 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

b) Dostawa, usługa, **robota budowlana**

c) Przedmiot zamówienia określa:

* projekt umowy

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Demontaż istniejących wykładzin PCW, wywóz i utylizacja.
2. Montaż wykładzin heterogenicznych g=2,0mm w kolorze brązowym na klej w ilości   
   **320,9 m2** oraz listew przyściennych w ilości **324,38mb**, wykładzinę w ilości **155m2** dostarcza **Zamawiający**. Po stronie **Wykonawcy** jest zakup i dostawa wykładziny heterogenicznej w ilości **165,95 m2** w kolorze brązowym (Bfl-s1, R10, kl. 33), kleju oraz listew przyściennych PCV (h=52 mm z gumkami w kolorze brązowym) dla całości zdania.
3. Uzupełnienie ubytków w posadzce betonem.
4. Przestawienie i wstawienie 45 szt szaf w pomieszczeniach.

**POZOSTAŁE INFORMACJE – WSPÓLNE DLA CAŁEGO ZAKRESU PRAC.**

Okres udzielonej gwarancji na wykonaną usługę powinien wynosić minimum 2 lata.

Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami bhp i p.poż, w uzgodnieniu ze zlecającym (Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Bydgoszczy). Wykonawca będzie zobowiązany na 5 dni przed rozpoczęciem robót przekazać listę osób (z nr dokumentu tożsamości ) oraz listę pojazdów (z podaniem marki i nr rejestracyjnymi), biorących udział w realizacji zamówienia. Roboty będą mogły być wykonywane tylko w obecności pracowników Policji, w godzinach pracy jednostki tj. 7³º- 15³º.