**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**(do zapytania ofertowego EZP.2600.3.2025)**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z METODOLOGIĄ OCENY OFERT ORAZ WARUNKAMI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

## Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Dostawa gazów wraz z dzierżawą butli dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy”

Tab. 1 – Specyfikacja jakościowa i ilościowa zamawianych artykułów:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa | Opis | j.m. | Ilość |
| 1. | Azot o czystości nie gorszej niż 5.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 200 bar i ilości gazu w butli 10 m3 | Butla | 26 |
| 2. | Argon o czystości nie gorszej niż 6.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 200 bar i ilości gazu w butli 10,7 m3 | Butla | 2 |
| 3. | Argon o czystości nie gorszej niż 5.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 200 bar i ilości gazu w butli 10,7 m3 | Butla | 30 |
| 4. | Hel o czystości nie gorszej niż 6.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 200 bar i ilości gazu w butli 9,1 m3 | Butla | 14 |
| 5. | Dwutlenek węgla (ciekły) o czystości nie gorszej niż 2,5 | Butla o objętości 40 litrów o ciśnieniu 57 bar i ilości gazu w butli 26 kg | Butla | 36 |
| 6. | Acetylen o czystości nie gorszej niż 2.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 19 bar i ilości gazu w butli 9 kg | Butla | 2 |
| 7. | Podtlenek azotu o czystości nie gorszej niż 2.0 | Butla o pojemności wodnej min. 33 max. 50 litrów o ciśnieniu ok. 50,8 bar i ilości gazu w butli min. 24,5 kg, max. 37,5 kg. | Butla | 1 |

W przypadku innej średnicy przyłącza niż posiada Zamawiający proszę o dołączenie do butli stosownej przejściówki.

Tab. 2 – Maksymalne dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gaz / Maksymalny poziom zanieczyszczenia danego składnika w ppm** | **THC** | **H2O** | **O2** | **N2** | **CO** | **CO2** | **PH3** |
| Azot o czystości nie gorszej niż 5.0 | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Argon o czystości nie gorszej niż 6.0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | - |
| Argon o czystości nie gorszej niż 5.0 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - |
| Hel o czystości nie gorszej niż 6.0 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | - |
| Dwutlenek węgla (ciekły) o czystości nie gorszej niż 2,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Acetylen o czystości nie gorszej niż 2.0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Podtlenek azotu o czystości nie gorszej niż 2.0 | - | - | - | - | - | - | - |

Jeśli nie wyspecyfikowano dopuszczalnych maksymalnych poziomów zanieczyszczenia („-„), oznacza to, że w stosunku do tego typu zanieczyszczenia nie stawia się wymagań.

**Wymagania względem oferty:**

Do oferty należy załączyć kartę produktu z określeniem czystości dla reprezentatywnej serii produktu lub inny równoważny dokument (np. certyfikat analizy, certyfikat jakości, kartę katalogową.

**Wymagania względem dostawy:**

1. Do dostawy należy dołączyć certyfikat czystości gazu oraz kartę charakterystyki   
   w języku polskim.
2. Do dostawy należy dostarczyć uszczelki do reduktorów odpowiednie do każdego rodzaju gazu i rodzaju przyłącza.

**Wymagania dodatkowe:**

1. Butle powinny posiadać:

* aktualne kodowanie barwne, bez wyraźnych śladów rdzy,
* czytelne informacje odnośnie czystości gazu i numeru seryjnego butli,
* na stałe przymocowane kołnierze ochronne na butle (które nie nachodzą na zawór),
* na zaworze wyłącznie folia termokurczliwa.

1. Koszt transportu wliczony w cenę gazów.
2. Odbiór zużytych butli po zakończeniu umowy będzie bezpłatny.
3. Opłata dzierżawy za butlę to dzierżawa dzienna opłacana raz na miesiąc.

Czas od momentu złożenia/wpłynięcia zamówienia do dostarczenia gazu nie powinien przekraczać **48 godzin**.

1. **Metodologia oceny ofert**
2. Oferty oceniane będą w 2 etapach:

**I etap:** ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

1. Ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu, w języku polskim, i przesłać drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus – https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz, w zakładce dedykowanej postępowaniu.

2. Do elektronicznego formularza oferty wypełnionego na platformie zakupowej Open Nexus niezbędne jest załączenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:

1) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kserokopia potwierdzona   
za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z CEIDG, KRS lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

2) wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 2,

3) podpisane oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 4,

4) wypełniony i podpisany formularz cenowy – załącznik nr 6,

5) karta produktu z określeniem czystości dla reprezentatywnej serii produktu lub inny równoważny dokument (np. certyfikat analizy, certyfikat jakości, karta katalogowa).

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zaleca się podpisanie oferty elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W toku badania ofert Zamawiający może wnioskować o złożenie wyjaśnień   
i uzupełnień. Oferta, która zostanie pozytywnie oceniona na I etapie przechodzi   
do kolejnego etapu oceny.

**II etap:** ocena według kryteriów określonych poniżej.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjmuje następujące kryteria, przypisując im odpowiednio wagi procentowe i punktowe:

1. Cena oferty brutto – 80%, maks. 80 pkt.
2. Termin dostawy – 20%, maks. 20 pkt.

OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI:

1. Metodyka przyznania punków za kryterium **cena oferty brutto**:

cena brutto oferty z najniższą ceną

Liczba punktów = --------------------------------------------- x 100 pkt x 80%

cena brutto oferty badanej

1. Metodyka przyznania punków za kryterium **termin dostawy**:

liczba punktów, jakie można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona następująco: Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert, przyznając punkty w skali 0 - 20. Najwięcej punktów otrzyma oferta, która będzie miała najkrótszy termin dostawy produktu, licząc   
od momentu przesłania zamówienia w formie e-mail. Zamawiający przyzna odpowiednio punkty:

1. termin dostawy do 24 godzin – oferta Wykonawcy uzyska 20 punktów,
2. termin dostawy od 25 do 48 godzin – oferta Wykonawcy uzyska 10 punktów,
3. termin dostawy powyżej 48 godzin – oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Termin dostawy należy podać w godzinach.

**Ocena końcowa** = liczba punktów uzyskana w kryterium „A” + liczba punktów uzyskanych   
w kryterium „B”

Łącznie badana oferta może otrzymać 100 punktów. Punktacja zostanie przyznana   
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans przyjętych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz> na stronie dedykowanej postępowaniu.

1. **Warunki udziału w postępowaniu**

Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawcę z przyczyn, o których mowa w art.   
7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Potwierdzeniem spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie złożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia w tym zakresie, stanowiącego załącznik   
nr 4 do zapytania ofertowego.