### PROTOKÓŁ

z okresowej kontroli instalacji gazowej w lokalu   mieszkalnym,  użytkowym

na podstawie art. 62 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. -  Prawo Budowlane ze zm.

Data przeprowadzenia przeglądu: .............................. 20….. r.

Adres lokalu: Słupsk ul. ………………………….…............……..........…………… nr ………....…. m. ………..…

 najemca,    użytkownik lokalu: ………….....………............................................................................................

Imię i nazwisko

# I. Ocena stanu instalacji gazowej   

1. 	Rodzaj używanego gazu:    sieciowy,    propan-butan (butlowy)

2.	Gazomierz:    zbiorczy,    indywidualny ,   brak gazomierza                                        ocena stanu

- szczelność	 szczelny		 nieszczelny

- wentylacja szafki	 przewietrzanie		 brak

- połączenia z gazomierzem	 szczelne		 nieszczelne

- plomba	 jest		 brak

3.	Połączeń w instalacji:  spawane,  skręcane	 szczelne		 nieszczelne

4.	Stanu technicznego przewodów gazowych	 dobry		 zły

5.	Stanu technicznego kurków gazowych	 dobry		 zły

6.	Usytuowanie zaworu głównego	 prawidłowe	 nieprawidłowe

7.	Dostęp do kurków gazowych odcinających odbiorniki gazu	 możliwy		 utrudniony

8.	Odprowadzenia spalin	 prawidłowe	 nieprawidłowe

9.	Usytuowanie kotła CO:  kotłownia,  kuchnia,  łazienka,   .................	 prawidłowe	 nieprawidłowe

10.	Kratki wentylacyjne pomieszczeń z odbiornikami gazowymi	 brak	 jest		 zasłonięte

11.	Zgodność instalacji z przepisami	 zgodna		 niezgodna

12.	Szczelność całej instalacji gazowej	 szczelna		 nieszczelna

Lokalizacja nieszczelności w przypadku ich występowania: ...................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

## II. Stanu techniczny urządzeń gazowych:

1.	Kuchenka gazowa					 dobry,	 wymaga naprawy  lub wymaga wymiany

2.	Gazowy podgrzewacz wody				 dobry,	 wymaga naprawy  lub wymaga wymiany

3.	Kocioł gazowy:  1 – funkcyjny,  2 – funkcyjny	 dobry,	 wymaga naprawy  lub wymaga wymiany

III. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców zamknięto dopływ gazu do:

 całego mieszkania,  do kuchenki gazowej,  do piecyka gazowego,  do kotła gazowego

Uwaga! Do czasu usunięcia wad lub wymiany w/w. urządzeń gazowych na nowe zabrania się korzystania z w/w urządzeń gazowych oraz otwierania zamkniętego kurka gazowego

# IV. Instalacja w lokalu  dopuszczona,  nie dopuszczona do dalszej eksploatacji

# Podpis kontrolera:                                                                        Wykonawca:

1...................................................                                                                          2…………………………………………………

…………………………………………………………..

czytelny podpis użytkownika lokalu

V. Uwagi i zalecenia pokontrolne do wykonania przez :

a) zarządcę/właściciela: ............................................................................................................................................. ............. ....................................................................................................................................................................................................

b)	dostawcę gazu PSG Sp. z o. o. Rejon Gazowniczy Słupsk ul. Moniuszki 1:    .......................................................... wymianę gazomierza lokator zgłasza do Pogotowia Gazowego -  tel.  992

c)		użytkownika lokalu: ................................................................................................................................. ............................... ....................................................................................................................................................................................................

Stosownie do obowiązujących zasad w zakresie napraw wewnątrz lokali naprawa lub wymiana urządzeń powinna być dokonana przez użytkownika lokalu w terminie do 2 tygodni od daty stwierdzenia usterki.

Po usunięciu usterki najemca zobowiązany jest dostarczyć do Zarządcy pisemne oświadczenie o usunięciu usterek podpisane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia (czytelny podpis i pieczątka z numerem uprawnień).

Otrzymałem i przyjąłem do wiadomości, kopię protokołu nakazu usunięcia wad:

……………………………………………………………………………..      Data i czytelny podpis użytkownika lokalu

VI. Oświadczam, że dokonuję/nie dokonuję regularnego serwisu (zgodnie z zaleceniami producenta zainstalowanego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami)  kotła c.o. na gaz/przepływowego podgrzewacza wody na gaz zainstalowanego w lokalu przeze mnie użytkowanym.

..........….............................................

podpis użytkownika