PROTOKÓŁ.

z przeglądu instalacji gazowej w budynku z dnia: …..................................... 2025 r.

I. Przeglądu okresowego instalacji gazowej dokonał na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (tekst jednolity: Dz. U. z 024 r.poz. 725, 834,1222, 1847, 1881.   ze zm.), zespół w składzie:

a) …...................................................................

b).......................................................................

1. Adres budynku: ul. ….......................................................... …..........................Nr  …........ 76-200 Słupsk.

2. Właściciel budynku: Miasto Słupsk   ( * niepotrzebne skreślić).

2.I. Zarządca budynku: PGM Sp. z o. o. w Słupsku; AZG Pl. Zwycięstwa 4; .

1. Zakres przeglądu: roczny

2. Rodzaj gazu używanego w budynku: sieciowy GZ-50 * ; butlowy (propan-butan) *

3. Liczba przyłączy do budynku:…........; liczba pionów gazowych w budynku:..........; materiał
i rodzaj przyłączeń rurociągowych, z których wykonana jest instalacja: …........................................................

…..........................................................................................................................................................................

4. Lokalizacja kurków głównych: ….................................................................................................................

(np.: przed budynkiem; w szafce metalowej; bez szafki metalowej odkryty)

5. Stan szafki głównego kurka gazowego: …......................................................................................................

6. Dostęp do kurków i zaworów gazowych:

a) kurek główny: ….............................................................................................................................................

b) zawory odcinające na wewnętrznej instalacji gazowej: ….............................................................................

….........................................................................................................................................................................

7. Stan przejść przewodów gazowych przez zewnętrzną ścianę budynku: …....................................................

….........................................................................................................................................................................

8. Ocena stanu pionów gazowych i ich usytuowanie:.........................................................................................

….........................................................................................................................................................................

9. Ocena stanu technicznego instalacji gazowej ( w tym wpływu korozji) na poziomie piwnic:

…..........................................................................................................................................................................

10. Stan pomalowania przewodów instalacji gazowej w piwnicy na kolor żółty (opisać czy rury są
w całości pomalowane, czy nie i na jaki kolor): ….............................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

II. Przegląd instalacji gazowej w zakresie sprawdzania szczelności (badanie eksplozymetrem):

1. Szczelność przejść przewodów gazowych przez wewnętrzne ściany budynków: …....................................

…........................................................................................................................................................................

2. Szczelność połączeń gwintowanych i zaworów gazowych: ….......................................................................

….........................................................................................................................................................................

3. Szczelność podejść do gazomierzy oraz szczelność gazomierzy: .................................................................

….....................................................................................................................................................................

1

4. Szczelność instalacji gazowej i stężenie gazu mierzone przy pomocy eksplozymetru:

a) w piwnicach: …..............................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

b) na klatkach schodowych i wewnątrz lokali: …..............................................................................................

…........................................................................................................................................................................

c) na górnych pietrach w budynku wyposażonych w sanitarna kanały zbiorcze:...............................................

….........................................................................................................................................................................

d) we wnękach gazomierzowych: …..................................................................................................................

….........................................................................................................................................................................

5. Inne uwagi: ….................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

6. Na podstawie dokonanego przeglądu stwierdza się, że instalacja gazowa w ww. budynku:

a) jest sprawna technicznie i dopuszczona do dalszej eksploatacji;

b) jest sprawna technicznie, ale posiada usterki wymienione w pkt. …..................................
i zgodnie z art. 70 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” podlegają obowiązkowemu usunięciu bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej. Instalacja jest niesprawna technicznie i należy ja wyłączyć z eksploatacji do czasu usunięcia ww. usterek.

c) wniosek w sprawie przeprowadzenia niezbędnych prac, przeróbek lub modernizacji instalacji gzowej: …..........................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................

Podpis komisji:                                                            Podpis przyjmującego protokół:

1. ….....................................................                                  …..................................................

2. ….......................................................

2