## Formularz asotymentowo-cenowy
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 11/ZO/2025
L.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Ilość sztuk w zaoferowanym opakowaniu | Ilość zaoferowanych opakowań | Cena jedn. netto za 1 opakowanie | Wartość netto | % VAT | Kwota podatku VAT | Wartość brutto | Numer identyfikacyjny katalogowy lub wewnętrzny | Nazwa Producenta | Uwagi
1* | Probówki podciśnieniowe do pozyskiwania surowicy do badań, na 1ml krwi, z przyspieszaczem wykrzepiania, korek czerwony, sterylne | szt. | 5000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2* | Probówki podciśnieniowe do pozyskiwania surowicy do badań, na 4ml krwi, z przyspieszaczem wykrzepiania, korek czerwony, sterylne | szt. | 65000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3* | Probówki podciśnieniowe do pozyskiwania surowicy do badań, na 3 ,5 ml krwi, z przyspieszaczem wykrzepiania i żelem separującym, korek żółty, sterylne | szt. | 25000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4* | Probówki podciśnieniowe do pozyskiwania surowicy krwi do badań, na 6 ml krwi, z przyspieszaczem wykrzepiania, z korkiem w kolorze czerwonym, sterylne | szt. | 5000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5* | Probówki podciśnieniowe do pozyskiwania surowicy do badań, na 9 ml krwi, z przyspieszaczem wykrzepiania, korek czerwony, sterylne | szt. | 8000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6* | Probówki podciśnieniowe do hematologii na 1ml krwi z EDTAK2, korek fioletowy, sterylne | szt. | 55000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7* | Probówki podciśnieniowe do hematologii na 4ml krwi, z EDTA-K2, korek fioletowy, sterylne | szt. | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8* | Probówki podciśnieniowe do pozyskiwania osocza z heparyną litową na 2 ml z zielonym korkiem sterylne | szt. | 15000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9* | Probówki podciśnieniowe do koagulologii na 1,8ml krwi z 0,2ml 3,2% roztworu cytrynianu sodu, korek niebieski, sterylne | szt. | 25000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Probówki podciśnieniowe do oznaczania OB. Na 1,6ml krwi z 0,4ml 3,8% roztworu cytrynianu sodu, korek czarny, sterylne | szt. | 10000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Rurki do OB z podział. i uszczelką mocującą rurkę w probówce | szt. | 10000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Igły systemowe nr 8 o wym: 0,8mm(21G)x38mm(1,1/2"), sterylne, zielone | szt. | 10000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Igły systemowe nr 9 o wym: 0,9mm(20G)x38mm(1,1/2"), sterylne, żółte | szt. | 10000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Igły systemowe nr 8 o wym: 0,8mm(21G)x25mm(1"), z wizualizacją napływu krwi, sterylne, zielone | szt. | 10000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Adaptery systemowe do uchwytów umożliwiające użycie igieł typu Luer, sterylne | szt. | 8000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Wkłucia motylkowe z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym i adapterem systemowym, z igłą 0,6; 0,7 lub 0,8mm do wyboru, pakowane indywidualnie, sterylne | szt. | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Uchwyty do igieł, adapterów i wkłuć do systemów podciśnieniowych, z PP o podwyższonej przezroczystości, autoklawowalne | szt. | 15000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Probówki poj. 7ml (13x100mm), okrągłodenne z PS | szt. | 12000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Korki z kołnierzem, wargowe, do probówek o śr. zew. 13 mm - zielone | szt. | 8000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Probówki o poj. 4 ml (12x75) z PS bez znacz., okrągłodenne | szt. | 25000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Probówki Eppendorf poj. 1,5ml z dnem stożkowym, podziałką: 0,1;0,5;1,0;1,5ml, przezroczyste | szt. | 10000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Prob. na 100µl z EDTAK2 do hematol. z kapil. Korek fioletowy | szt. | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Prob. na 250µl z przyśp. wykrz. do surow. z kapil.korek czerwony | szt. | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Szkiełka Podstawowe 76x26x1mm, szlifow. bez pola, | szt. | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Szkiełka podst. gr.: 2 mm ze szlifowanymi krawędziami, gładkie | szt. | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Szkiełka nakrywkowe 20x20mm i gr.: 0,15 mm , | szt. | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Kapilary do gazometrii o poj. 130 µl (Φzew.: 2,3x75 mm), z heparyną Li | szt. | 8000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Mieszadełka do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100 µl | szt. | 8000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Zatyczki do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100 µl | szt. | 16000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Pipetki Pasteura 3 ml, podz. 3/0 | szt. | 9000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Końcówki poj. do 200µl ,żółte | szt. | 40000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Końcówki poj. do 1000µl, typ Eppendorf niebieskie | szt. | 9000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Końcówki do pipet o poj. 5000µl bezbarwna | szt. | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Pipeta jednokanałowa o stałej pojemności (do wyboru 5;10;20;50;100;200;500;1000;5000ul), z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, w całości autoklawowalna, wraz z certyfikatem kalibracji | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Pipeta jednokanałowa o zmiannej pojemności (do wyboru 0,5-10ul; 2-20ul; 5-50ul; 10-100ul; 20-200ul; 100-1000ul; 1000-5000ul) z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, w całości autoklawowalna, z certyfikatem kalibracji | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Pentasquare - płytki z siatką do analizy moczu. | szt. | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Probówki z PS o poj. 10 ml stożkowe do badania 1ml osadu moczu | szt. | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Korki do probówek 12mm - białe | szt. | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Pojemn.o poj.120 ml z żółtą zakrętką ,z podz.i polem do op. | szt. | 500
40 | Pojemn.o poj.30 ml z PP,z .zakr i łop,podz.i polem do op. | szt. | 1000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Pojemn.o poj.60 ml z PP,z zakr z PE. | szt. | 7000 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Probówko - strzykawki o poj. 2,7ml Trombo Exact z jonami magnezu do pseudotrombocytopenii | szt. | 150 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Woreczki BIOHAZARD typu "kangur" o wym.: 15x22 cm, z zamknięciem strunowym oraz oddzielną kieszenią na dokumenty, wykonane z LDPE, przeznaczone do transportu próbek potencjalnie niebezpiecznych | szt. | 200 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Statyw na 20 probówek 16 mm dwurzedowy z drutu | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Statyw na 50 probówek 16 mm dwurzedowy z drutu | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Statyw na 20 prob. 12 mm 2-rzęd wys. 70mm z drutu | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Statyw na 20 probówek typu Eppendorf o poj.1,5 ml | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Statyw na 50 prob. 12 mm 5-rzęd wys. 70mm z drutu | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Pisak czarny wodoodporny typu Sharpie standardowy | szt. | 48 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Pisak niebieski wodoodporny typu Sharpie standardowy | szt. | 36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Bagietki z PP o dł. 12.5cm, śr. 4mm | szt. | 2000 |  |  |  | 0 |  | 0
52 | Wytrząsarka laboratoryjna typu Vortex z gniazdem do wytrząsania pojedynczych probówek, o ruchu obrotowym o stałej średnicy 4 mm, z regulowaną częstotliwością 0 ÷ 2 500 cykli na min., z przełącznikiem do pracy ciągłej lub uruchamianej po naciśnięciu gniazda, | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Wirówka z autoklawowalnym rotorem na 12 probówek, do wirowania 8 probówek o poj. 15 ml lub 12 probówek o poj.do 10 ml , ze sterowaniem cyfrowym, z regulowaną prędkością 300-4500obr./min oraz regulowanym czasem pracy od 30s do 99 min lub pracą ciągłą. | szt. | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Kalibracja pipet z wydaniem certyfikatu kalibracji |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
*Wymagania dodatkowe dla pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 :
Wszystkie elementy systemu podciśnieniowego pobierania krwi muszą być wzajemnie kompatybilne oraz kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami typu: Biosystem BA-400, Sysmex XN-550, Alinity I Abbott, Siemens CA-660.

## Parametry WYMAGANE
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 11/ZO/2025
Parametry wymagane |  | TAK/NIE
1. | Zamawiający wymaga, aby oferowany asortyment był wyrobem medycznym (z wyjątkiem pozycji 42-54). Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie dokumenty dopuszczające do obrotu i używania i być oznakowany znakiem CE.
2. | Wszystkie elementy systemu podciśnieniowego pobierania krwi muszą być wzajemnie kompatybilne oraz kompatybilne z posiadanymi analizatorami: Biosystem BA-400, BA-200, Sysmex XN-550, Alinity I Abbott, Siemens CA-660.
3. | Wszystkie probówki systemu podciśnieniowego pobierania krwi posiadają znacznik napełnienia probówki do pojemności nominalnej - ocena na podstawie przedstawionych próbek
4. | Korki do probówek systemu podciśnieniowego pobierania krwi umożliwiające wielokrotne przebicie w celu pobrania krwi bez utraty występującego w nich podciśnienia (udokumentowane oświadczeniem lub materiałami informacyjnymi (katalog, folder, ulotka wytwórcy )
5. | Probówki systemu podciśnieniowego pobierania krwi muszą być sterylne o poziomie sterylności minimum Sterylne A
6. | Etykiety z oznakowaniem sterylności, datą ważności i serią na elementach mających bezpośredni kontakt z krwią(igły, strzykawki, probówki, , adaptery)
7. | Oznakowanie przeznaczenia do jednorazowego użytku, logo producenta na elementach systemu zamkniętego (uchwytach systemowych) lub bezpośrednio na produktach lub najmniejszych opakowaniach handlowych
8. | Na opakowaniu handlowym probówek, igieł oraz adapterów wymagany jest kod QR lub kod paskowy
9. | Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenia personelu na oddziałach obsługujących system , udokumentowane certyfikatami.
10. | Wykonawca zapewni wirówkę z rotorem na 12 probówek, do wirowania 8 probówek o poj. 15 ml lub 12 probówek o poj.do 10 ml , ze sterowaniem cyfrowym, z regulowaną prędkością 300-4500obr./min oraz regulowanym czasem pracy od 30s do 99 min lub pracą ciągłą.
11. | Wykonawca zapewni wytrząsarkę laboratoryjną typu Vortex z gniazdem do wytrząsania pojedynczych probówek, o ruchu obrotowym o stałej średnicy 4 mm, z regulowaną częstotliwością 0 ÷ 2 500 cykli na min., z przełącznikiem do pracy ciągłej lub uruchamianej po naciśnięciu gniazda,
12. | Wykonawca musi dostarczyć niezbędne materiały informacyjne, instrukcje użytkowania do prawidłowego użytkowania systemu podciśnieniowego pobierania krwi.
W celu potwierdzenia, że oferowane produkty są wyrobami medycznymi i spełniają wymagania, do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie wykonawcy, potwierdzające iż oferowany produkt jest wyrobem medycznym objętym aktualną deklaracją zgodności/certyfikatem potwierdzającym zgodność z wymaganiami RMZ z dnia 17.02.2016 i Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 07.04.2022r.