|  |
| --- |
| **Rejonowy Zarząd Infrastruktury**  **65-043 Zielona Góra, ul. B. Chrobrego 7, tel. 261 648 350 faks 261 648 479** |

Załącznik nr 4

Sprawa nr 33/E/WEN/2025

**SZCZEGÓŁOWY**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonanie zgłoszeń na wprowadzanie gazów**

**lub pyłów do powierza z instalacji**

(przedmiot zamówienia)

1. **Przedmiot zamówienia.**

Wykonanie zgłoszeń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji:

1. 2 kotłowni nr 3 i 4 zlokalizowanych na terenie Jednostki Wojskowej w Czerwieńsku;
2. 2 kotłowni zlokalizowanych w bud.nr 63 i bud. nr 58 (hala W-10) na terenie Jednostki Wojskowej w Krośnie Odrzańskim
3. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**
4. **KOTŁOWNIA NR 3 – JW 1517 CZERWIEŃSK**

**Oznaczenie prowadzącego instalacje:** Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra.

**Administrator:** 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wędrzyn, 69-211 Wędrzyn

**Użytkownik:** Jednostka Wojskowa 1517, ul. Składowa 1066-016 Czerwieńsk

**Informacja o tytule prawnym do instalacji:**

Właścicielem instalacji jest Skarb Państwa, zarządcą Rejonowy Zarząd Infrastruktury   
w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra

**Lokalizacja i adres zakładu:** Jednostka Wojskowa nr 1517, ul. Składowa 10, 66-016 Czerwieńsk, nieruchomość o nr ewidencyjnym 818.

W kotłowni zainstalowane są 3 kotły wodne typu Buderus – Logano Plus SB 745-1000 mocy cieplnej 1,0 MW każdy. Paliwem spalanym w kotłowni jest gaz ziemny   
o następujących parametrach:

* zawartość siarki - 40 %
* wartość opałowa - 40 MJ/m3.

Roczne zapotrzebowanie na paliwo wynosi 810.000,00 m3/rok . Emisja zanieczyszczeń odbywa się 3 emitorami –wysokość 5,5 m każdy, przekrój fi 400 mm każdy, czas pracy 365 dni/rok (całoroczna)

1. **KOTŁOWNIA NR 4 – JW 1517 CZERWIEŃSK**

**Oznaczenie prowadzącego instalacje:** Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra.

**Administrator:** 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wędrzyn, 69-211 Wędrzyn

**Użytkownik:** Jednostka Wojskowa 1517, ul. Składowa 10, 66-016 Czerwieńsk

**Informacja o tytule prawnym do instalacji:**

Właścicielem instalacji jest Skarb Państwa, zarządcą Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra

**Lokalizacja i adres zakładu:** Jednostka Wojskowa 1517, ul. Składowa 10, 66-016 Czerwieńsk, nieruchomość o nr ewidencyjnym 818.

W kotłowni zainstalowany jest 1 kocioł parowy typu Viessmann o mocy cieplnej 300 kW. Paliwem spalanym w kotłowni jest gaz ziemny o następujących parametrach:

* zawartość siarki - 40 %
* wartość opałowa - 40 MJ/m3.

Roczne zapotrzebowanie na paliwo wynosi 80.000,00 m3/rok . Emisja zanieczyszczeń odbywa się 1 emitor –wysokość 6,0 m każdy, przekrój fi 300 mm każdy, czas pracy 365 dni/rok (całoroczna).

1. **KOTŁOWNIA bud. nr 63 – KROSNO ODRZAŃSKIE**

**Oznaczenie prowadzącego instalacje:** Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra.

**Administrator:** 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wędrzyn, 69-211 Wędrzyn

**Użytkownik:** 4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Pretficza 24-28, 53-328 Wrocław;

**Informacja o tytule prawnym do instalacji:**

Właścicielem instalacji jest Skarb Państwa, zarządcą Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra

**Lokalizacja i adres zakładu:** 4 Regionalna Baza Logistyczna – Warsztaty Techniczne, ul. Słubicka 10, 66-600 Krosno Odrzańskie; nieruchomość o nr ewidencyjnym 284/2.

W kotłowni zainstalowany są:

- 3 kotły wodne typu Buderus – Logano Plus SB 745-1000 mocy cieplnej 1,0 MW każdy; emisja zanieczyszczeń odbywa się poprzez 3 emitory (każdy) o wysokości 5,0 m i przekroju 350 mm;

- 1 kocioł parowy typu VITOMAX Ls M61A002 o mocy cieplnej 0,300 MW. ; emisja zanieczyszczeń odbywa się poprzez 1 emitor o wysokości 5,0 m i przekroju 300 mm;

Paliwem spalanym w kotłowni jest gaz ziemny o następujących parametrach:

* zawartość siarki - 40 %
* wartość opałowa - 40 MJ/m3.

Roczne zapotrzebowanie instalacji na paliwo wynosi 890.000,00 m3/rok, czas pracy wynosi 365 dni/rok (całoroczna).

1. **KOTŁOWNIA bud. nr 58 (hala W-10) – KROSNO ODRZAŃSKIE**

**Oznaczenie prowadzącego instalacje:** Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra.

**Administrator:** 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wędrzyn, 69-211 Wędrzyn

**Użytkownik:** 4 Regionalna Baza Logistyczna ul. Pretficza 24-28, 53-328 Wrocław;

**Informacja o tytule prawnym do instalacji:**

Właścicielem instalacji jest Skarb Państwa, zarządcą Rejonowy Zarząd Infrastruktury   
w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra

**Lokalizacja i adres zakładu:** 4 Regionalna Baza Logistyczna – Warsztaty Techniczne, ul. Słubicka 10, 66-600 Krosno Odrzańskie, nieruchomość o nr ewidencyjnym 284/2.

W kotłowni zainstalowany są:

- 1 kocioł wodny typu De Dietrich mocy cieplnej 0,575 MW każdy; emisja zanieczyszczeń odbywa się poprzez 1 emitor o wysokości 12,0 m i przekroju 250 mm;

Paliwem spalanym w kotłowni jest gaz ziemny o następujących parametrach:

* zawartość siarki - 40 %
* wartość opałowa - 40 MJ/m3.

Roczne zapotrzebowanie instalacji na paliwo wynosi 68.000,00 m3/rok, czas pracy wynosi 365 dni/rok (całoroczna).

1. **Termin realizacji zamówienia:**

do dnia 31 października 2025 r. (wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej)

1. **Zakres opracowania:**

Uzyskanie decyzji administracyjnej (zgłoszenia instalacji) w oparciu o sporządzoną dokumentację (tj. operaty na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji)

Dokumentację należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,   
w szczególności:

### Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2024.54 t.j.)

* Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U.2020.1860).
* Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881)
* Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2019.1510 t.j.)

1. **Informacje dodatkowe:**
2. Wykonawca jest zobowiązany sporządzenia operatów na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w wersji papierowej **wykonanych w twardej oprawie** w 3 egzemplarzach i formie elektronicznej (3 płyty CD/DVD) – dla każdej części osobno;
3. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa na czas obowiązywania umowy   
   w celu wystąpień do urzędów i instytucji prowadzących sprawy związane   
   z uzyskaniem uzgodnień oraz decyzji administracyjnych dla przedmiotowego zadania;
4. Zamawiający dysponuje materiałami pomocniczymi, które może bezpłatnie przekazać Wykonawcy na odpowiedni wniosek (m.in. mapa poglądowa, wypisy   
   i wyrysy, kopia decyzji).
5. Wykonawca operatu ma obowiązek uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszystkich uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów niezbędnych   
   do wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym 7 dni przed planowanym wejściem na teren administrowany przez Wojskowy Oddział Gospodarczy, ustali termin i miejsce na którym będą wykonywane pomiary.
7. Osoby do kontaktów roboczych: Danuta Giża, Joanna Młynarczak tel.261 648 515.
8. **Zasady postępowania z pracownikami niebędącymi obywatelami narodowości polskiej**
9. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.
10. Wykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia na terenie jednostki wojskowej,   
    a do tego zadania będzie korzystał z pracowników niebędącymi obywatelami narodowości polskiej (cudzoziemców), jest zobowiązany spełniać wymagania zawarte w:
11. Ustawie o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013r. (Dz.U.2023.519 j.t.);
12. Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2022.690 t.j.);
13. Ustawie z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.2021.1697 t.j.);
14. Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r.   
    w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U.2022.1558)
15. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009r.   
    w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2019.154 t.j.);
16. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r.   
    w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi   
    na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. (Dz.U.2021.2291 t.j.).
17. W przypadku nie spełnienia warunków zawartych w powyższych dokumentach, realizacja zadania przez Wykonawcę będzie możliwa wyłącznie przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie.
18. Wejście (wjazd) cudzoziemców do obiektów wojskowych może odbywać się wyłącznie   
    na podstawie jednorazowych pozwoleń wydanych na zasadach określonych w decyzji   
    Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2021 poz. 177 z póź. zm.).
19. W celu wydania jednorazowego pozwolenia wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca   
    w terminie min. 30 dni przed planowanym wejściem cudzoziemców, zobowiązany jest   
    do podania dla Zamawiającego danych personalnych tych osób:
20. imię i nazwisko,
21. data urodzenia,
22. numer paszportu,
23. państwo,
24. uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych - tylko, gdy takie uprawnienia będą wymagane.
25. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przez cudzoziemców składa w terminie min. 30 dni przed planowanym ich wejściem na teren jednostki wojskowej stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków dopuszczających realizację przedsięwzięcia przez zatrudnionych u siebie cudzoziemców (wzór oświadczenia – zał. nr 1).
26. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia za zatrudnionych pracowników   
    o przestrzeganiu przez nich wewnętrznych przepisów obowiązujących w obiektach i na terenach jednostek organizacyjnych MON (wzór oświadczenia – zał. nr 2).
27. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi zasad przebywania na terenach jednostek organizacyjnych MON oraz ich bezwzględnego przestrzegania.
28. Złożenie oświadczeń nie zgodnych ze stanem faktycznym będzie traktowane, jako nieprzestrzeganie niniejszych zasad. Warunkiem dopuszczenia do pracy cudzoziemców jest otrzymanie Jednorazowego Pozwolenia (z imiennym wykazem osób), do wstępu   
    na teren administrowany przez jednostkę wojskową, wydanego na zasadach określonych w rozdziale 6 załącznika do Decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON.2021.177   z późn. zm.).
29. Przez pracowników w rozumieniu niniejszych zasad rozumie się także osoby niebędące pracownikami, przy pomocy, których Wykonawca realizują zamówienie. Natomiast przez zatrudnienie rozumie się także wykonywanie czynności na podstawie stosunku prawnego wynikającego z prawa cywilnego.