Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa klimatyzatorów przenośnych 
   oraz wentylatorów dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 
   Nr 2063.

- Klimatyzator przenośny do pomieszczeń o powierzchni do 40m2 z funkcją: chłodzenia, ogrzewania, osuszania i cyrkulacji. Wydajność chłodnicza 3,5 kW, wydajność grzewcza 3,2 kW, wydajność osuszania 40,8l/24h, czynnik chłodzący R290, zużycie energii max. 1,3 kW na 60 min pracy, klasa energetyczna chłodzenie - A, klasa energetyczna grzanie - A+. Zakres regulacji wentylatora: 4 stopniowy. Zakres temperatury w trybie chłodzenia: 18°C - 32°C. Zakres temperatury w trybie ogrzewania: 13°C - 27°C.  Poziom hałasu nie przekraczający 65 dB, waga max. 30 kg, zasilanie 220-240V/50Hz. Funkcje: swing, sleep, smart, turbo, UV. Wyposażenie: wyświetlacz elektroniczny, dotykowy panel sterowania, pilot zdalnego sterowania 
z bateriami, regulowane klapy powietrza, schowek na przewód, kółka umożliwiające przemieszczanie, timer 1-24 H, programowanie automatycznego wyłączenia, rura wyrzutowa długości min. 1 500 mm, wymienna płaska końcówka wylotowa do okna, gwarancja nie krótsza niż 
24 miesiące, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim. 
Kolor biały.

- Wentylator stojący podłogowy z osłoną: średnica 40 – 45 cm, 50 W – 70 W, metalowa osłona, możliwość demontażu osłony, wydajny miedziany silnik, min. 3 zakresy regulacji prędkości i nawiewu, regulowana wysokość, regulowany kąt nachylenia, mocny metalowy grill na przodzie urządzenia, stabilna po zmontowaniu mocna podstawa, oscylacja, zabezpieczenie przed przegrzaniem, cicha praca poniżej 40dB, timer umożliwiający ustawienie wyłączenia wentylatora z opóźnieniem, czytelny wyświetlacz wskazujący temperaturę i czas timera, sterowanie za pomocą pilota, regulowana wysokość nogi, gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące, instrukcja w języku polskim. Kolor biały.

- Przedmiot Umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę w jednej dostawie, w uzgodnionym między Stronami terminie do magazynu Jednostki Wojskowej Nr  2063 (Warszawa ul. Krzywickiego 34).